## Avant Propos
> Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale | > Processus Dispensation et Logistique Pharmaceutique
Avant propos
Cette grille doit impérativement être enregistrée au format excel.
La qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse constituent une priorité depuis de nombreuses années. A ce titre, elle représente un des objectifs essentiels du contrat de bon usage signé entre l'établissement de santé et l'Agence Régionale de Santé.
Il revient à la CME de mettre en place une politique formalisée de gestion des risques liés aux soins. Mais, il s’agit surtout pour chaque professionnel de s’interroger sur sa pratique et sur les risques d’erreurs possibles, afin de permettre la mise en place d’actions correctrices adaptées aux spécificités de l’organisation de chaque établissement. Dans ce but et pour répondre aux exigences réglementaires demandées aux établissements, un guide d’audits a été élaboré sous l’égide de l’Observatoire du Médicament et des dispositifs médicaux stériles et de l’Innovation Thérapeutique (OMéDIT). Le présent questionnaire a pour objectif d’aider les professionnels à s’interroger sur leurs pratiques et sur leur perception du risque. L'objectif secondaire est de contribuer à établir une cartographie des risques de la PECM dans l'établissement.
L'outil est constitué de plusieurs questionnaires représentant les principaux processus de la PECM. Il s'adresse aux professionnels concernés par ces processus. Cet outil permet à chaque groupe de professionnels d'appréhender la sécurité de ses pratiques au regard de situations ciblées, et d’en connaître les défaillances potentielles compte tenu de leur criticité (gravité et fréquence).
Enfin, la grille de résultats propose, pour chaque non-conformité repérée, des pistes d'amélioration afin d'aider les professionnels dans leur démarche de sécurisation de leurs pratiques.
Ce questionnaire est destiné aux MERM exerçant au sein d'un service médecine nucléaire.
Personnes ayant participé à l'élaboration de cette grille :
Damien Peyronnet, Françoise Lemonnier, Marion Cotta, Coraline James, Chloé Guineau, Céline Bouglé
Grilles élaborées à partir des outils "Médieval" de l'OMéDIT Paca Corse
Biblio :
Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière
Bonnes Pratiques de Préparation
Guide méthodologique HAS "Démarche qualité en médecine nucléaire in vivo"
Code de la Santé Publique
Législation ASN
POTDEVIN-VERDIER J. Evaluation des pratiques professionnelles en radiopharmacie et amélioration de la sécurité du médicament radiopharmaceutique au CHR de Metz-Thionville. Université de Lorraine. Mémoire de DES de pharmacie hospitalière et des collectivités, 2013, 187p.

## Informations générales
> Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale (MERM)
Informations générales
Date : (xx/xx/20xx) | jj/mm/aaaa
Nom de l'établissement :
Code FINESS
Identification du Service * :
* A renseigner impérativement pour permettre la synthèse des auto-évaluations

## Consignes
> Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale (MERM)
Consignes
Les items de ce questionnaire sont indépendants, ce qui explique la redondance de certaines questions.
Vous pouvez répondre à ce questionnaire en plusieurs fois si vous le souhaitez.
La réponse "OUI" correspond toujours aux respect des Bonnes Pratiques.
La réponse "NON" signifie un écart à ces exigences.
Certaines questions sont assorties d'un commentaire, n'hésitez pas à prendre le temps pour le lire.
L'existence d'un commentaire vous est indiquée par un signet rouge dans le coin supérieur droit de la case-réponse.
Il vous suffit de positionner la souris sur la case pour visualiser ce commentaire.
Pensez à indiquer votre temps de réponse dans la case prévue à cet effet, à la fin du questionnaire.
Les onglets "Synthèse" et "Résultat détaillé" vous proposerons une analyse de vos résultats à travers le pourcentage de risque que véhiculent vos pratiques, ainsi que la marche à suivre en fonction de vos réponses.
Un entretien personnalisé avec un radiopharmacien vous sera proposé. Ce sera l'occasion d'un debriefing sur vos réponses négatives, vous fixerez ensemble les objectifs des actions correctives si nécessaire. Vos impressions et commentaires seront recueillis.
Note on F21: Marion: commentaire

## Questionnaire
Oui
Non
Sans objet
> Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale
>>Votre Grille d'autoévaluation - Attention : il est impératif de répondre à l'intégralité des questions afin d'obtenir des résultats valides dans l'onglet "Synthèse".
1. Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
1.1 | Je porte un dosimètre passif à la poitrine ? |  |  | Non | 8 | 8
1.2 | Je porte une bague dosimétrique ? |  |  | Non | 8 | 8
1.3 | Je porte un dosimètre opérationnel ? |  |  | Non | 16 | 16
1.4 | Je m'équipe de surchaussures systématiquement ? |  |  | Non | 16 | 16
1.5 | Je porte une tenue spécifique au service (tenue de bloc, chaussures dédiées au service et facilement décontaminables) ? |  |  | Non | 16 | 16
1.6 | Je change ma tenue de bloc tous les jours ? |  |  | Non | 16 | 16
1.7 | Je respecte toujours l'interdiction de pénétrer dans le laboratoire avec de la nourriture, de l'eau, des objets personnels, ou tout autre élément non nécessaire à la préparation ? |  |  | Non | 24 | 24
1.8 | Je porte systématiquement un masque si j'ai un rhume ? |  |  | Non | 8 | 8
1.9 | Je m'interdit de manipuler si j'ai une plaie/coupure jugée trop importante ? |  |  | Non | 12 | 12
1.10 | Je sais que je ne dois jamais porter de bijoux (montre, alliance…) dans le laboratoire et je respecte cette norme ? |  |  | Non | 8 | 8
1.11 | Je ne porte jamais de maquillage les jours où je suis d'élution ? |  |  | Non | 8 | 8
1.12 | Mes ongles sont courts, propres et sans vernis ? |  |  | Non | 16 | 16
1.13 | Si j'ai les cheveux longs, je les attache ? |  |  | Non | 8 | 8
1.14 | J'effectue systématiquement une friction hydro-alcoolique de 30s ou un lavage des mains simple (+ désinfection bague dosimétrique) avant d'entrer dans le laboratoire ? |  |  | Non | 16 | 16
1.15 | La 1ère chose que je fait en pénétrant dans le laboratoire est de m'équiper de gants à usage unique ? |  |  | Non | 24 | 24
2. Organisation de l'activité et du plan de travail |  |  |  |  | 204 | 204
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
2.1 | Quand je suis d'élution, la session GERA® est allumée sous mon nom ? |  |  | Non | 8 | 8
2.2 | Je manipule dans l'enceinte correspondant à l'énergie du radioélément ou derrière des écrans adaptés ? |  |  | Non | 32 | 32
2.3 | Je sais qu'il y a un tablier plombé à ma disposition et je sais où le trouver ? |  |  | Non | 12 | 12
2.4 | J'évite de manipuler des produits TEP avec le tablier plombé ? |  |  | Non | 24 | 24
2.5 | Je prépare et je vérifie l'ensemble des éléments dont je vais avoir besoin au cours des préparations en fonction de l'activité du jour ? |  |  | Non | 8 | 8
2.6 | Les emballages sont pelés, et non déchirés ? |  |  | Non | 16 | 16
2.7 | Je n'introduis dans l'enceinte que du matériel et des produits propres et désinfectés ? |  |  | Non | 24 | 24
2.8 | Je fais mes préparations en fonction du planning journalier ? |  |  | Non | 16 | 16
2.9 | J'ai pris pour habitude de disposer l'ensemble du matériel et des produits de manière ordonnée au sein de l'enceinte ? |  |  | Non | 16 | 16
2.10 | J'identifie tous les contenants ? |  |  | Non | 32 | 32
2.11 | Je prévoie un dispositif de récupération des déchets dans l'enceinte ? |  |  | Non | 6 | 6
2.12 | Et ce dispositif est toujours identifié comme étant la poubelle ? |  |  | Non | 16 | 16
2.13 | Les grilles d'aspiration de l'enceinte sont toujours dégagées (je ne positionne jamais rien dessus) ? |  |  | Non | 16 | 16
2.14 | Je manipule avec des gants à usage unique ? |  |  | Non | 24 | 24
2.15 | Au moindre doute sur la contamination (radiologique ou microbiologique), je change de gants ? |  |  | Non | 18 | 18
2.16 | Quand je retire les gants à usage unique, j'évite le contact avec la surface externe pour éviter une contamination radioactive ? |  |  | Non | 16 | 16
2.17 | Je manipule avec des gants adaptés à ma taille et à l'enceinte (permettant de maintenir celle-ci en dépression) ? |  |  | Non | 8 | 8
2.18 | Je change les gants de l'enceinte au moins 2 fois par semaine ? |  |  | Non | 12 | 12
2.19 | Quand je ne manipule pas, je prends bien soin de fermer les portes de l'enceinte (y compris les ronds de gants avec obturateurs blindés) ? |  |  | Non | 16 | 16
2.20 | En fin d'activité, je retire de l'enceinte, l'ensemble des éléments non indispensables pour permettre le bionettoyage ? |  |  | Non | 8 | 8
2.21 | En fin d'activité ou une fois par jour, je prépare le matériel pour le lendemain et si besoin, je fais le plein des armoires de stockage ? |  |  | Non | 6 | 6
3. Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc |  |  |  |  | 334 | 334
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
3.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer à manipuler ? |  |  | Non | 32 | 32
3.2 | Je connais la procédure pour installer/désinstaller un générateur ? |  |  | Non | 30 | 30
3.3 | Je respecte la position des générateurs dans l'enceinte en fonction de leur date de calibration ? |  |  | Non | 12 | 12
3.4 | Je travaille de manière aseptique et en milieu clos (absence d'entrée d'air dans les flacons) ? |  |  | Non | 32 | 32
3.5 | J'évalue les activités et les volumes de 99mTc à éluer avant de démarrer l'activité ? |  |  | Non | 16 | 16
3.6 | Je sais comment réaliser une élution fractionnée (temps, volume) ? |  |  | Non | 12 | 12
3.7 | Je sais réaliser une élution complète ? |  |  | Non | 24 | 24
3.8 | Je vérifie et enregistre le numéro de lot et la date d'expiration du générateur à éluer ? (au moment de la réception sur GERA®) |  |  | Non | 16 | 16
3.9 | Quand j'élue :
3.9.1 | je désinfecte systématiquement les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié ? |  |  | Non | 32 | 32
3.9.2 | je remplace le flacon stérile de protection de l'aiguille par le flacon d'éluat ? |  |  | Non | 24 | 24
3.9.3 | j'attends environ 1 minute (pour une élution totale) ? |  |  | Non | 8 | 8
3.9.4 | entre 2 élutions, l'aiguille de sortie de colonne du générateur est recouverte du flacon stérile de protection ? |  |  | Non | 24 | 24
3.9.5 | je vérifie le volume d'éluat obtenu ? |  |  | Non | 16 | 16
3.9.6 | je contrôle l'aspect, la couleur et la limpidité de l'éluat ? |  |  | Non | 16 | 16
3.9.7 | je le positionne dans un protège-flacon adapté ? |  |  | Non | 24 | 24
3.10 | Je manipule à l'aide de pinces adaptées ? |  |  | Non | 16 | 16
3.11 | Avant une mesure, je vérifie que le bon isotope soit sélectionné sur l'activimètre ? |  |  | Non | 24 | 24
3.12 | Je mesure toujours l'activité obtenue ? |  |  | Non | 24 | 24
3.13 | J'enregistre l'activité, le volume, la date, et l'heure d'élution ? |  |  | Non | 24 | 24
3.14 | J'enregistre la date et l'heure de péremption de l'éluat ? |  |  | Non | 24 | 24
3.15 | J'enregistre le numéro de lot de l'éluat ? |  |  | Non | 16 | 16
3.16 | J'étiquette l'éluat selon la réglementation ? |  |  | Non | 32 | 32
3.17 | Le nom du manipulateur (le vôtre) est tracé correctement ? |  |  | Non | 8 | 8
4. Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique |  |  |  |  | 486 | 486
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
4.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer ? |  |  | Non | 24 | 24
4.2 | Seuls les éléments utiles à la préparation sont présents dans l'enceinte ? |  |  | Non | 8 | 8
4.3 | Je choisis les produits dont la péremption est la plus proche (apparaît en haut dans GERA®) ? |  |  | Non | 8 | 8
4.4 | Je vérifie le nom, le numéro de lot, et la DLU de la trousse, de l'éluat/précurseur utilisé ? |  |  | Non | 16 | 16
4.5 | L'éluat que j'utilise, est compatible avec les préconisations d'utilisation de la trousse (heure d'élution, dernière élution du générateur…) ? |  |  | Non | 16 | 16
4.6 | J'utilise un éluat d'activité volumique adaptée ? |  |  | Non | 16 | 16
4.7 | Quand je prépare, une seule préparation est présente sur le plan de travail, les autres sont stockées à l'écart ? |  |  | Non | 16 | 16
4.8 | Je désinfecte les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié ? |  |  | Non | 24 | 24
4.9 | Je prélève toujours avec des seringues équipées de protège-seringue et à l'aide d'une pince ? |  |  | Non | 16 | 16
4.10 | J'équilibre les pressions ? |  |  | Non | 16 | 16
4.11 | Je respecte les volumes et les activités recommandés par les procédures de préparation en vigueur (GED) ? |  |  | Non | 32 | 32
4.12 | Je respecte les modalités de préparation validées par les radiopharmaciens (respect des procédures : température et temps de chauffage, temps d'agitation …) ? |  |  | Non | 24 | 24
4.13 | J'attends suffisamment avant de donner le produit à contrôler / à utiliser ? |  |  | Non | 16 | 16
4.14 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? |  |  | Non | 24 | 24
4.15 | Je mesure toujours l'activité prélevée ? |  |  | Non | 40 | 40
4.16 | Je fais en sorte que le délai entre la mesure de l'activité et la préparation soit le plus court possible ? |  |  | Non | 16 | 16
4.17 | J'enregistre l'activité, le volume, la date et l'heure de préparation ? |  |  | Non | 24 | 24
4.18 | J'enregistre la date et l'heure de péremption de la préparation ? |  |  | Non | 24 | 24
4.19 | J'enregistre la dénomination et le numéro de lot de la préparation ? |  |  | Non | 24 | 24
4.20 | J'enregistre la composition quantitative complète de la préparation ? |  |  | Non | 16 | 16
4.21 | Si nécessaire, je dilue la préparation à la fin du marquage avec un solvant adapté ? |  |  | Non | 12 | 12
4.22 | Je contrôle l'aspect, la couleur et la limpidité de la préparation ? |  |  | Non | 16 | 16
4.23 | Je positionne le flacon dans un protège-flacon adapté ? |  |  | Non | 24 | 24
4.24 | J'étiquette la préparation dès qu'elle est terminée, selon la réglementation ? |  |  | Non | 32 | 32
4.25 | Je respecte les conditions et la durée de conservation de la préparation ? |  |  | Non | 32 | 32
4.26 | Je réalise toujours une seule préparation à la fois ? |  |  | Non | 16 | 16
4.27 | Entre 2 préparations, je jette les ampoules de diluant entamées (NaCl, eau PPI…) ? |  |  | Non | 24 | 24
4.28 | Je nettoie le plan de travail entre les différents types de préparation ? |  |  | Non | 16 | 16
4.29 | Le nom du manipulateur (le vôtre) est tracé correctement ? |  |  | Non | 8 | 8
5. Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP |  |  |  |  | 580 | 580
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
5.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer ? |  |  | Non | 24 | 24
5.2 | Seuls les éléments utiles à la dispensation des seringues, sont présents dans l'enceinte ? |  |  | Non | 16 | 16
5.3 | Je prépare des seringues nominatives uniquement si elles ont été prescrites par le medecin nucléaire puis validées par le radiopharmacien ? (hors urgence SVP) |  |  | Non | 32 | 32
5.4 | Je vérifie que l'activité prescrite soit cohérente avant de démarrer ? |  |  | Non | 16 | 16
5.5 | Je prépare mes seringues uniquement à partir d'une préparation ou d'un produit prêt à l'emploi libéré conforme par le radiopharmacien ? |  |  | Non | 32 | 32
5.6 | Je vérifie et j'enregistre le nom, le numéro de lot, l'heure et la date de péremption de la préparation ou du MRP prêt à l'emploi à conditionner ? |  |  | Non | 24 | 24
5.7 | Quand je dispense, une seule préparation est présente sur le plan de travail, les autres sont stockées à l'écart ? |  |  | Non | 16 | 16
5.8 | Je désinfecte les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié si mes pots plombés sont restés ouverts ? |  |  | Non | 24 | 24
5.9 | J'agite le produit avant prélèvement, si besoin (ex: macroagrégats d'albumine) ? |  |  | Non | 12 | 12
5.10 | Je prélève toujours avec des seringues équipées de protège-seringue et à l'aide d'une pince ? |  |  | Non | 16 | 16
5.11 | J'utilise une aiguille de longueur adaptée pour le prélèvement du produit en respectant les conditions d'asepsie ? |  |  | Non | 8 | 8
5.12 | Je n'utilise le même diluant que pour diluer les seringues issues d'une même préparation ? (1 dosette de sérum physiologique par préparation) |  |  | Non | 24 | 24
5.13 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? |  |  | Non | 24 | 24
5.14 | Je vérifie la non-contamination de l'activimètre (valeur du bruit de fond non significative), le cas échéant, je connais la procédure à suivre ? |  |  | Non | 12 | 12
5.15 | Je mesure toujours l'activité prélevée ? |  |  | Non | 40 | 40
5.16 | J'enregistre l'activité, la date et heure de mise en seringue, la date et heure de péremption ainsi que le volume de la seringue ? |  |  | Non | 24 | 24
5.17 | J'étiquette la seringue immédiatement après la validation de l'activité ? |  |  | Non | 40 | 40
5.18 | Les informations inscrites sur l'étiquette (identité patient, produit, activité…) sont contrôlées avant la sortie des seringues du laboratoire ? |  |  | Non | 32 | 32
5.19 | Je positionne chaque seringue dans un protège-seringue adapté ? |  |  | Non | 16 | 16
5.20 | L'activité dispensée correspond à l'activité prescrite (+/-10%) ? |  |  | Non | 40 | 40
5.21 | Je fais en sorte que le délai entre la mesure de l'activité et l'injection soit le plus court possible ? |  |  | Non | 16 | 16
5.22 | Je jette l'aiguille de prélèvement car elle ne soit pas être utilisée pour l'injection ? |  |  | Non | 24 | 24
5.23 | Je respecte le fait qu'il ne faille jamais sortir de l'enceinte une seringue non étiquetée ? |  |  | Non | 40 | 40
5.24 | Je positionne les seringues dans des valisettes plombées ? |  |  | Non | 16 | 16
5.25 | J'étiquette la valisette plombée ? |  |  | Non | 16 | 16
5.26 | Je transporte toujours les seringues au minimum dans une valisette plombée (+/- charriot), jamais à la main ? |  |  | Non | 32 | 32
5.27 | Je m'assure que les conditions et la durée de conservation (1h30) des seringues sont respectées ? |  |  | Non | 24 | 24
5.28 | Je sais que je ne dois pas recapuchonner ni désadapter l'aiguille de la seringue avant de la jeter (et je ne le fais pas) ? |  |  | Non | 16 | 16
6. Dispensation d'une gélule d'iode 131 |  |  |  |  | 656 | 656
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
6.1 | Je vérifie que l'activité et la date de calibration de l'étiquette du fournisseur soit conforme à la prescription ? |  |  | Non | 40 | 40
6.2 | J'ouvre toujours l'emballage des gélules d'iode sous une enceinte ventilée afin de dégazer l'iode volatil ? |  |  | Non | 40 | 40
6.3 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? |  |  | Non | 24 | 24
6.4 | Je contrôle et j'enregistre l'activité de la gélule à l'activimètre ? |  |  | Non | 40 | 40
6.5 | Je dispense la gélule d'iode uniquement sur prescription nominative et après validation pharmaceutique ? |  |  | Non | 40 | 40
6.6 | Je dispense la gélule d'iode dans son emballage blindé ? |  |  | Non | 32 | 32
6.7 | Je me place derrière un paravent pour dispenser la gélule d'iode ? |  |  | Non | 32 | 32
7. Gestion des déchets |  |  |  |  | 248 | 248
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
7.1 | Je jette les matériaux coupants et les seringues dans les collecteurs DASRI "coupant-tranchant" plombé (boîte à aiguilles) ? |  |  | Non | 24 | 24
7.2 | Je jette tout matériel susceptible d'être contaminé dans un collecteur DASRI plombé ? |  |  | Non | 16 | 16
7.3 | Je jette dans une poubelle classique, tout déchet non coupant et non susceptible d'être contaminé ? |  |  | Non | 8 | 8
7.4 | Concernant les déchets radioactifs, je les trie par type de radioélément et je les jette dans la poubelle plombée appropriée ? |  |  | Non | 16 | 16
8. Retour des générateurs décrus 99Mo/99mTc et 81Rb/81mKr |  |  |  |  | 64 | 64
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
8.1 | Je vérifie que l'étiquetage de retour UN2910 est accolé au contenant et que les trèfles radioactifs ne sont plus visibles ? |  |  | Non | 16 | 16
8.2 | Je contrôle que le destinataire et l'expéditeur sont bien identifiés sur le colis et/ou la feuille de retour ? |  |  | Non | 16 | 16
8.3 | Je m'assure que le temps de mise en décroissance avant renvoi est conforme aux spécifications du fournisseur ? |  |  | Non | 18 | 18
8.4 | J'effectue les mesures de non-contamination selon la procédure adéquate ? |  |  | Non | 16 | 16
8.5 | J'effectue les mesures de débit de doses, selon la procédure adéquate ? |  |  | Non | 16 | 16
8.6 | Je date et je signe les documents de retour ? |  |  | Non | 16 | 16
9. Retour des containers blindés TEP |  |  |  |  | 98 | 98
|  | Oui / Non | Commentaires | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
9.1 | Je m'assure que le temps de mise en décroissance avant renvoi est respecté (au moins 12h) ? |  |  | Non | 16 | 16
9.2 | Je m'assure que tout signe de radioactivité est enlevé des containers de transport ? |  |  | Non | 8 | 8
9.3 | Je vérifie qu'il n'y a plus aucun flacon dans le container avant de le retourner ? |  |  | Non | 16 | 16
9.4 | Je contrôle que le destinataire et l'expéditeur sont correctement identifiés sur la feuille de retour (1 feuille différente par laboratoire) ? |  |  | Non | 4 | 4
9.5 | Je vérifie que le numéro UN2908 est présent (gravé ou étiqueté) des 2 côtés du colis ? |  |  | Non | 4 | 4
[5 empty] | 48 | 48
Temps consacré au questionnaire
Oui
Non
Note on D15: Répondre NON si le dosimètre passif n'est pas porté ou mal positionné.
Note on D16: Répondre NON si la bague dosimétrique n'est pas portée ou si elle est portée à la main qui manipule.
Note on D17: Répondre NON si le dosimètre opérationnel n'est pas porté ou pas activé.
Note on D18: Répondre NON si il vous arrive de pénétrer dans le labo sans surchaussure.
Note on D19: Répondre NON si vous ne changez par forcément de tenue et/ou de chaussures en arrivant au travail.
Note on D20: Répondre NON si vous ne mettez pas votre tenue au sale tous les soirs.
Note on D21: Répondre NON si vous êtes déjà entré avec blouse, médicament, cartons, eau, objets personnels, nourriture...
Note on D22: Répondre NON si vous ne mettez pas de masque lorsque vous êtes enrhumé.
Note on D23: Répondre NON si lorsque vous avez une plaie au niveau de la main, et que vous manipulez quand même sans en parler au radiopharmacien.
Note on D24: Répondre NON si il vous arrive de rentrer avec un bijou (montre, piercing, boucles d'oreille, bracelet, alliance…)
Note on D25: Répondre NON si il vous arrive de porter du maquillage quand vous êtes d'élution.
Note on D34: Répondre NON si vous ne vérifiez pas toujours, avant de commencer à préparer, qu'il s'agit bien de votre session (même en cours de matinée) ou qu'il vous arrive de travailler sur la session de quelqu'un d'autre.
Note on D38: Avant de commencer à préparer
Note on D40: Répondre NON si il vous arrive d'introduire du matériel non propre ou des emballages.
Note on D41: Répondre NON si l'ordre de vos préparations n'est pas toujours pertinent par rapport aux horaires d'injection ou que les préparations ne sont pas toujours mises à disposition en temps et en heure.
Note on D42: Répondre NON si l'enceinte n'est pas ordonnée et dégagée.
Note on D43: Répondre NON si tous les contenants ne sont pas identifiés et correctement.
Note on D47: Répondre NON si vous manipulez au moins une fois sans gants à UU.
Note on D52: Répondre NON si vous laissez parfois la porte de l'enceinte ouverte (même si c'est le temps de préparer et désinfecter le matériel à rentrer).
Note on D54: Répondre NON si vous ne le faites pas systématiquement les jours où vous êtes d'élution.
Note on D59: Répondre NON si vous manipulez parfois dans une enceinte éteinte ou insuffisamment en sous-pression
Note on D68: mode opératoire et antiseptique appropriés
Note on D70: Répondre NON si le temps de votre élution est parfois trop court ou trop long.
Note on D75: Répondre NON si il vous arrive de saisir les flacons/aiguilles à pleine main plutôt qu'avec la pince.
Note on D78: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous éluez parfois en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D79: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous éluez parfois en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D80: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous éluez parfois en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D81: Répondre NON si il manque un de ces éléments sur l'étiquette : dénomination, n°lot, activité, volume, date et heure d'élution et de péremption, trèfle normalisé.
Note on D82: Le logiciel GERA® trace automatiquement le nom du MERM qui a préparé. Répondez NON si vous ne prenez pas soin d'ouvrir votre session personnelle en arrivant le matin.
Note on D87: Répondre NON si vous manipulez parfois dans une enceinte éteinte ou insuffisamment en sous-pression.
Note on D90: Répondre NON si tous ces éléments ne sont pas systématiquement vérifiés.
Note on D100: mode opératoire et antiseptique appropriés
Note on D103: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous préparez parfois des MRP en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D104: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous préparez parfois des MRP en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D105: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous préparez parfois des MRP en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D106: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous préparez parfois des MRP en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D107: Répondre NON si la dilution nécessaire n'est pas faite ou que le solvant n'est pas adapté.
Note on D110: Répondre NON si tous les éléments suivants sont sur l'étiquette : dénomination, n°lot, activité, volume, date et heure exactes de fabrication et de péremption, trèfle normalisé.
Note on D114: Répondre NON si le plan de travail n'est jamais nettoyé durant la matinée.
Note on D120: Répondre NON si vous manipulez parfois dans une enceinte éteinte ou insuffisamment en sous-pression.
Note on D121: Absence de trousse froide non reconstitué, d'éluats (sauf dispensation de Tc pur)...
Note on D126: Les autres préparations peuvent être présentes dans l'enceinte mais bien à l'écart de la zone de manipulation (idéalement utiliser des plateaux).
Note on D135: Ces enregistrements sont faits automatiquement via GERA®. Répondre NON si vous préparez parfois des seringues en mode dégradé (sans support informatique).
Note on D137: Répondre NON si au moins une de ces informations est manquante : nom-prénom-DDN du patient ; nom commercial et DCI de la préparation, n°ordonnancier, activité, date et heure de préparation et de péremption, trèfle normalisé, nom et code postal de la PUI.
Note on D141: Répondre NON si l'aiguille qui sert à l'injection est la même qui a servi au prélèvement de la préparation
Note on D143: Répondre NON si la seringue n'est pas déposée dans une valisette plombée dès sa sortie de l'enceinte.
Note on D144: Répondre NON si les valisettes plombées ne sont pas étiquetées avec le nom du produit (avant ou immédiatement après le dépôt de la seringue).
Note on D145: Répondre NON si il vous arrive de transporter une seringue à la main.
Note on D147: Répondre NON si vous recapuchonnez ou désadaptez les aiguilles des seringues avant de les jeter.
Note on D152: Répondre NON si vous ne faites pas ces vérifications avant toute chose.
Note on D156: Répondre NON si il manque un des 2 éléments.

## Synthèse
> > Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale Questionnaire PUI
>> Votre résultat d'autoévaluation | 0%
Etablissement : | 0
Identification du Service : | 0
Date : | jj/mm/aaaa
Niveau de risque
1. Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques | 100%
2. Organisation de l'activité et du plan de travail | 100%
3. Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc | 100%
4. Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique | 100%
5. Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP | 100%
6. Dispensation d'une gélule d'iode 131 | 100%
7. Gestion des déchets | 100%
8. Retour des générateurs décrus 99Mo/99mTc et 81Rb/81mKr | 100%
9. Retour des containers blindés TEP | 100%
Pourcentage de risque global sur le processus | 100%

## Résultat détaillé
> Auto-évaluation sur les pratiques de préparation des Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale
1. Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques
|  | Oui / Non | Pistes de progrès |  | Valeur criticité =
1.1 | Je porte un dosimètre passif à la poitrine ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.2 | Je porte une bague dosimétrique ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.3 | Je porte un dosimètre opérationnel ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.4 | Je m'équipe de surchaussures systématiquement ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.5 | Je porte une tenue spécifique au service (tenue de bloc, chaussures dédiées au service et facilement décontaminables) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.6 | Je change ma tenue de bloc tous les jours ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.7 | Je respecte toujours l'interdiction de pénétrer dans le laboratoire avec de la nourriture, de l'eau, des objets personnels, ou tout autre élément non nécessaire à la préparation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
1.8 | Je porte systématiquement un masque si j'ai un rhume ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.9 | Je m'interdit de manipuler si j'ai une plaie/coupure jugée trop importante ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 12
1.10 | Je sais que je ne dois jamais porter de bijoux (montre, alliance…) dans le laboratoire et je respecte cette norme ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.11 | Je ne porte jamais de maquillage les jours où je suis d'élution ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.12 | Mes ongles sont courts, propres et sans vernis ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.13 | Si j'ai les cheveux longs, je les attache ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 8
1.14 | J'effectue systématiquement une friction hydro-alcoolique de 30s ou un lavage des mains simple (+ désinfection bague dosimétrique) avant d'entrer dans le laboratoire ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques" | 16
1.15 | La 1ère chose que je fait en pénétrant dans le laboratoire est de m'équiper de gants à usage unique ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
2. Organisation de l'activité et du plan de travail
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
2.1 | Quand je suis d'élution, la session GERA® est allumée sous mon nom ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 8
2.2 | Je manipule dans l'enceinte correspondant à l'énergie du radioélément ou derrière des écrans adaptés ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
2.3 | Je sais qu'il y a un tablier plombé à ma disposition et je sais où le trouver ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 12
2.4 | J'évite de manipuler des produits TEP avec le tablier plombé ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
2.5 | Je prépare et je vérifie l'ensemble des éléments dont je vais avoir besoin au cours des préparations en fonction de l'activité du jour ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 8
2.6 | Les emballages sont pelés, et non déchirés ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.7 | Je n'introduis dans l'enceinte que du matériel et des produits propres et désinfectés ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
2.8 | Je fais mes préparations en fonction du planning journalier ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.9 | J'ai pris pour habitude de disposer l'ensemble du matériel et des produits de manière ordonnée au sein de l'enceinte ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.10 | J'identifie tous les contenants ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
2.11 | Je prévoie un dispositif de récupération des déchets dans l'enceinte ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 6
2.12 | Et ce dispositif est toujours identifié comme étant la poubelle ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.13 | Les grilles d'aspiration de l'enceinte sont toujours dégagées (je ne positionne jamais rien dessus) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.14 | Je manipule avec des gants à usage unique ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
2.15 | Au moindre doute sur la contamination (radiologique ou microbiologique), je change de gants ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 18
2.16 | Quand je retire les gants à usage unique, j'évite le contact avec la surface externe pour éviter une contamination radioactive ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.17 | Je manipule avec des gants adaptés à ma taille et à l'enceinte (permettant de maintenir celle-ci en dépression) ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 8
2.18 | Je change les gants de l'enceinte au moins 2 fois par semaine ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 12
2.19 | Quand je ne manipule pas, je prends bien soin de fermer les portes de l'enceinte (y compris les ronds de gants avec obturateurs blindés) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 16
2.20 | En fin d'activité, je retire de l'enceinte, l'ensemble des éléments non indispensables pour permettre le bionettoyage ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 8
2.21 | En fin d'activité ou une fois par jour, je prépare le matériel pour le lendemain et si besoin, je fais le plein des armoires de stockage ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Organisation de l'activité et du plan de travail" | 6
3. Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
3.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer à manipuler ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
3.2 | Je connais la procédure pour installer/désinstaller un générateur ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 30
3.3 | Je respecte la position des générateurs dans l'enceinte en fonction de leur date de calibration ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 12
3.4 | Je travaille de manière aseptique et en milieu clos (absence d'entrée d'air dans les flacons) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
3.5 | J'évalue les activités et les volumes de 99mTc à éluer avant de démarrer l'activité ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.6 | Je sais comment réaliser une élution fractionnée (temps, volume) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 12
3.7 | Je sais réaliser une élution complète ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.8 | Je vérifie et enregistre le numéro de lot et la date d'expiration du générateur à éluer ? (au moment de la réception sur GERA®) | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.9 | Quand j'élue : |  |  |  | 0
3.9.1 | je désinfecte systématiquement les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
3.9.2 | je remplace le flacon stérile de protection de l'aiguille par le flacon d'éluat ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.9.3 | j'attends environ 1 minute (pour une élution totale) ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 8
3.9.4 | entre 2 élutions, l'aiguille de sortie de colonne du générateur est recouverte du flacon stérile de protection ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.9.5 | je vérifie le volume d'éluat obtenu ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.9.6 | je contrôle l'aspect, la couleur et la limpidité de l'éluat ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.9.7 | je le positionne dans un protège-flacon adapté ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.10 | Je manipule à l'aide de pinces adaptées ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.11 | Avant une mesure, je vérifie que le bon isotope soit sélectionné sur l'activimètre ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.12 | Je mesure toujours l'activité obtenue ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.13 | J'enregistre l'activité, le volume, la date, et l'heure d'élution ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.14 | J'enregistre la date et l'heure de péremption de l'éluat ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
3.15 | J'enregistre le numéro de lot de l'éluat ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 16
3.16 | J'étiquette l'éluat selon la réglementation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
3.17 | Le nom du manipulateur (le vôtre) est tracé correctement ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc" | 8
4. Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
4.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.2 | Seuls les éléments utiles à la préparation sont présents dans l'enceinte ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 8
4.3 | Je choisis les produits dont la péremption est la plus proche (apparaît en haut dans GERA®) ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 8
4.4 | Je vérifie le nom, le numéro de lot, et la DLU de la trousse, de l'éluat/précurseur utilisé ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.5 | L'éluat que j'utilise, est compatible avec les préconisations d'utilisation de la trousse (heure d'élution, dernière élution du générateur…) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.6 | J'utilise un éluat d'activité volumique adaptée ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.7 | Quand je prépare, une seule préparation est présente sur le plan de travail, les autres sont stockées à l'écart ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.8 | Je désinfecte les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.9 | Je prélève toujours avec des seringues équipées de protège-seringue et à l'aide d'une pince ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.10 | J'équilibre les pressions ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.11 | Je respecte les volumes et les activités recommandés par les procédures de préparation en vigueur (GED) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
4.12 | Je respecte les modalités de préparation validées par les radiopharmaciens (respect des procédures : température et temps de chauffage, temps d'agitation …) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.13 | J'attends suffisamment avant de donner le produit à contrôler / à utiliser ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.14 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.15 | Je mesure toujours l'activité prélevée ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
4.16 | Je fais en sorte que le délai entre la mesure de l'activité et la préparation soit le plus court possible ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.17 | J'enregistre l'activité, le volume, la date et l'heure de préparation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.18 | J'enregistre la date et l'heure de péremption de la préparation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.19 | J'enregistre la dénomination et le numéro de lot de la préparation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.20 | J'enregistre la composition quantitative complète de la préparation ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.21 | Si nécessaire, je dilue la préparation à la fin du marquage avec un solvant adapté ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 12
4.22 | Je contrôle l'aspect, la couleur et la limpidité de la préparation ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.23 | Je positionne le flacon dans un protège-flacon adapté ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.24 | J'étiquette la préparation dès qu'elle est terminée, selon la réglementation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
4.25 | Je respecte les conditions et la durée de conservation de la préparation ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
4.26 | Je réalise toujours une seule préparation à la fois ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.27 | Entre 2 préparations, je jette les ampoules de diluant entamées (NaCl, eau PPI…) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
4.28 | Je nettoie le plan de travail entre les différents types de préparation ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 16
4.29 | Le nom du manipulateur (le vôtre) est tracé correctement ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique" | 8
5. Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
5.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.2 | Seuls les éléments utiles à la dispensation des seringues, sont présents dans l'enceinte ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.3 | Je prépare des seringues nominatives uniquement si elles ont été prescrites par le medecin nucléaire puis validées par le radiopharmacien ? (hors urgence SVP) | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
5.4 | Je vérifie que l'activité prescrite soit cohérente avant de démarrer ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.5 | Je prépare mes seringues uniquement à partir d'une préparation ou d'un produit prêt à l'emploi libéré conforme par le radiopharmacien ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
5.6 | Je vérifie et j'enregistre le nom, le numéro de lot, l'heure et la date de péremption de la préparation ou du MRP prêt à l'emploi à conditionner ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.7 | Quand je dispense, une seule préparation est présente sur le plan de travail, les autres sont stockées à l'écart ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.8 | Je désinfecte les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié si mes pots plombés sont restés ouverts ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.9 | J'agite le produit avant prélèvement, si besoin (ex: macroagrégats d'albumine) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 12
5.10 | Je prélève toujours avec des seringues équipées de protège-seringue et à l'aide d'une pince ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.11 | J'utilise une aiguille de longueur adaptée pour le prélèvement du produit en respectant les conditions d'aseptie ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 8
5.12 | Je n'utilise le même diluant que pour diluer les seringues issues d'une même préparation ? (1 dosette de sérum physiologique par préparation) | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.13 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.14 | Je vérifie la non-contamination de l'activimètre (valeur du bruit de fond non significative), le cas échéant, je connais la procédure à suivre ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 12
5.15 | Je mesure toujours l'activité prélevée ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
5.16 | J'enregistre l'activité, la date et heure de mise en seringue, la date et heure de péremption ainsi que le volume de la seringue ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.17 | J'étiquette la seringue immédiatement après la validation de l'activité ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
5.18 | Les informations inscrites sur l'étiquette (identité patient, produit, activité…) sont contrôlées avant la sortie des seringues du laboratoire ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
5.19 | Je positionne chaque seringue dans un protège-seringue adapté ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.20 | L'activité dispensée correspond à l'activité prescrite (+/-10%) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
5.21 | Je fais en sorte que le délai entre la mesure de l'activité et l'injection soit le plus court possible ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.22 | Je jette l'aiguille de prélèvement car elle ne soit pas être utilisée pour l'injection ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.23 | Je respecte le fait qu'il ne faille jamais sortir de l'enceinte une seringue non étiquetée ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
5.24 | Je positionne les seringues dans des valisettes plombées ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.25 | J'étiquette la valisette plombée ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
5.26 | Je transporte toujours les seringues au minimum dans une valisette plombée (+/- charriot), jamais à la main ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
5.27 | Je m'assure que les conditions et la durée de conservation (1h30) des seringues sont respectées ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
5.28 | Je sais que je ne dois pas recapuchonner ni désadapter l'aiguille de la seringue avant de la jeter (et je ne le fais pas) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Réalisation et dispensation d'une seringue de MRP" | 16
6. Dispensation d'une gélule d'iode 131
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
6.1 | Je vérifie que l'activité et la date de calibration de l'étiquette du fournisseur soit conforme à la prescription ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
6.2 | J'ouvre toujours l'emballage des gélules d'iode sous une enceinte ventilée afin de dégazer l'iode volatil ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
6.3 | Avant toute mesure, je sélectionne le bon isotope sur l'activimètre ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
6.4 | Je contrôle et j'enregistre l'activité de la gélule à l'activimètre ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
6.5 | Je dispense la gélule d'iode uniquement sur prescription nominative et après validation pharmaceutique ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 40
6.6 | Je dispense la gélule d'iode dans son emballage blindé ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
6.7 | Je me place derrière un paravent pour dispenser la gélule d'iode ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 32
7. Gestion des déchets
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
7.1 | Je jette les matériaux coupants et les seringues dans les collecteurs DASRI "coupant-tranchant" plombé (boîte à aiguilles) ? | 0 |  | Ce point devra être rediscuté avec un radiopharmacien. | 24
7.2 | Je jette tout matériel susceptible d'être contaminé dans un collecteur DASRI plombé ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Gestion des déchets" | 16
7.3 | Je jette dans une poubelle classique, tout déchet non coupant et non susceptible d'être contaminé ? | 0 |  | Revoir la formation théorique concernant l'item "Gestion des déchets" | 8
7.4 | Concernant les déchets radioactifs, je les trie par type de radioélément et je les jette dans la poubelle plombée appropriée ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Gestion des déchets" | 16
8. Retour des générateurs décrus 99Mo/99mTc et 81Rb/81mKr
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
8.1 | Je vérifie que l'étiquetage de retour UN2910 est accolé au contenant et que les trèfles radioactifs ne sont plus visibles ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 16
8.2 | Je contrôle que le destinataire et l'expéditeur sont bien identifiés sur le colis et/ou la feuille de retour ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 16
8.3 | Je m'assure que le temps de mise en décroissance avant renvoi est conforme aux spécifications du fournisseur ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 18
8.4 | J'effectue les mesures de non-contamination selon la procédure adéquate ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 16
8.5 | J'effectue les mesures de débit de doses, selon la procédure adéquate ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 16
8.6 | Je date et je signe les documents de retour ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des générateurs décrus" | 16
9. Retour des containers blindés TEP
|  | Oui / Non | Pistes de progrès
9.1 | Je m'assure que le temps de mise en décroissance avant renvoi est respecté (au moins 12h) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des containers blindés TEP" | 16
9.2 | Je m'assure que tout signe de radioactivité est enlevé des containers de transport ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des containers blindés TEP" | 8
9.3 | Je vérifie qu'il n'y a plus aucun flacon dans le container avant de le retourner ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des containers blindés TEP" | 16
9.4 | Je contrôle que le destinataire et l'expéditeur sont correctement identifiés sur la feuille de retour (1 feuille différente par laboratoire) ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des containers blindés TEP" | 4
9.5 | Je vérifie que le numéro UN2908 est présent (gravé ou étiqueté) des 2 côtés du colis ? | 0 |  | Revoir les formations théorique et pratique concernant l'item "Retour des containers blindés TEP" | 4

## AUDITquestionnaire (hidden)
> Processus Prescription Médicamenteuse
Attention : il est impératif de répondre à l'intégralité des questions afin d'obtenir des résultats valides dans l'onglet "AUDITsynthèse".
1. Organisation générale de la prescription
AUDIT
|  | Oui / Non | Eléments de preuve | ,Oui / Non / SO | Risque si : | Valeur criticité = | 118.8% | SO
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
Sans objet
1.1 | Je porte un dosimètre passif à la poitrine ? | 0 | Interrogatoire des professionnels Disponibilité de la procédure institutionnelle relative à la prescription au sein de l’unité de soins |  | Non | 32 | 32 | Sans objet | -32
1.6 | Je change ma tenue de bloc tous les jours ? | 0 | Interrogatoire des professionnels médecins et IDE |  | Non | 42 | 42
1.10 | Je sais que je ne dois jamais porter de bijoux (montre, alliance…) dans le laboratoire et je respecte cette norme ? | 0 | Visualisation du support commun de prescription -administration utilisé dans l’unité de soins |  | Non | 32 | 32
#REF! | #REF! | #REF! | Procédure institutionnelle de prescription Interrogatoire des professionnels sur la connaissance des abréviations et symboles admis dans l’établissement |  | Non | 24 | 24
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des plannings et tableaux de gardes et astreintes et du lieu d’affichage dans l'unité |  | Non | 32 | 32
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire des personnels sur les modalités de sécurisation des documents de prescription et des tampons. |  | Non | 6 | 6
1.15 | La 1ère chose que je fait en pénétrant dans le laboratoire est de m'équiper de gants à usage unique ? | 0 | Interrogatoire des professionnels sur la connaissance de la problématique des erreurs médicamenteuses |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Compte rendu de REMED, RMM ou CREX, précisant les noms des participants.. Connaissance d’actions correctrices mises en œuvre. |  | Non | 16 | 16
[6 empty] | 170 | 202
2. Accès aux informations nécessaires sur le médicament
|  | Oui / Non | Eléments de preuve | Oui / Non | Risque si : | Valeur criticité = | 100%
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
#REF! | #REF! | #REF! | Accès à une base de données électroniques : Hoptimal, Thériaque, Banque Claude Bernard, Thesorimed Présence du dictionnaire Vidal datant de moins de 2 ans |  | Non | 8 | 8
#REF! | #REF! | #REF! | Accès au livret du médicament actualisé sous format papier et/ou électronique |  | Non | 18 | 18
2.2 | Je manipule dans l'enceinte correspondant à l'énergie du radioélément ou derrière des écrans adaptés ? | 0 | Disponibilité des protocoles institutionnels |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation et Disponibilité de la liste institutionnelle des médicaments à risque |  | Non | 24 | 24
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des listes de médicaments en Réserve Hospitalière, ATU, rétrocession, etc. Visualisation de l'accès à cette information par le logiciel d'aide à la prescription |  | Non | 18 | 18
[6 empty] | 86 | 86
3. Respect des bonnes pratiques de prescription
|  | Oui / Non | Eléments de preuve | Oui / Non | Risque si : | Valeur = | 100%
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
3.6 | Je sais comment réaliser une élution fractionnée (temps, volume) ? |  |  | Oui
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 36 | 36
3.2 | Je connais la procédure pour installer/désinstaller un générateur ? | 0 | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 36 | 36
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 28 | 28
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 36 | 36
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 6 | 6
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation des supports communs de prescription dans un dossier de patient hospitalisé dans l’unité, pris au hasard. |  | Non | 6 | 6
#REF! | #REF! | #REF! | Visualisation du support commun unique de prescription-administration utilisé dans l’unité de soins |  | Non | 8 | 8
#REF! | #REF! | #REF! | Règles de prescription des protocoles précisées dans la procédure de l'établissement relative à la prescription |  | Non | 18 | 18
[6 empty] | 246 | 246
4. Accès aux informations complémentaires pour la prescription
|  | Oui / Non | Eléments de preuve | Oui / Non | Risque si : | Valeur = | 100%
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
Sans objet
3.9.1 | je désinfecte systématiquement les bouchons des flacons avec un antiseptique approprié ? | 0 | Visualisation des supports communs de prescription administration |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire des prescripteurs et IDE Visualisation des supports communs de prescription administration |  | Non | 24 | 24
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire des prescripteurs et IDE |  | Non | 12 | 12
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire des professionnels qui étayent leur réponse en présentant un dossier et ou une copie d'écran |  | Non | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire du prescripteur |  | Non | 24 | 24
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire du prescripteur |  | Non | 18 | 18
[6 empty] | 114 | 114
5. Sécurité de la prescription électronique
[10 empty] | Résultat du rapport : | Valeur N85 quand 3 SO : rapport impossible donc attribut conditionnel en O78
|  | Oui / Non / SO | Eléments de preuve | Oui / Non / SO | Risque si : | Valeur = | Sans objet | SO |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
Sans objet
4.1 | J'allume systématiquement la ventilation de l'enceinte avant de commencer ? | 0 | Organisation du système Charte utilisateurs du système d'informations Visualisation du système |  | Non | 4 | 4 | Sans objet | -4
4.3 | Je choisis les produits dont la péremption est la plus proche (apparaît en haut dans GERA®) ? | 0 | Organisation du système Charte utilisateurs du système d'informations Visualisation du système |  | Non | 4 | 4 | Sans objet | -4
4.4 | Je vérifie le nom, le numéro de lot, et la DLU de la trousse, de l'éluat/précurseur utilisé ? | 0 | Visualisation du système |  | Non | 8 | 8 | Sans objet | -8
[6 empty] | 0 | 16
6. Prise en compte de la continuité du traitement
|  | Oui / Non / SO | Eléments de preuve | Oui / Non / SO | Risque si : | Valeur = | 126.2% | SO
|  |  |  | Oui |  |  |  | Ne pas supprimer les lignes en rouge
Non
Sans objet
#REF! | #REF! | #REF! | Rechercher le traitement personnel dans : • documents de convocation • documents d'anesthésie, Check List,… |  | Non | 28 | 28 | Sans objet | -28
6.1 | Je vérifie que l'activité et la date de calibration de l'étiquette du fournisseur soit conforme à la prescription ? | 0 | Recueil organisé selon les modalités ci dessous : • interrogatoire • médicaments apportés • ordonnance •consultation du Dossier pharmaceutique Recueil organisé dans l'unité par • Médecin • Interne • IDE • Autre : ………………. |  | Non | 32 | 32
6.2 | J'ouvre toujours l'emballage des gélules d'iode sous une enceinte ventilée afin de dégazer l'iode volatil ? | 0 | Disponibilité de la procédure institutionnelle relative à la gestion du traitement personnel interrogatoire du prescripteur Visualisation des prescriptions dans les dossiers médicaux Modalités justifiées sur dossier patient |  | Non | 36 | 36
#REF! | #REF! | #REF! | Interrogatoire des professionnels Documents liés à la conciliation des traitements entrée/sortie |  | Non | 36 | 36
#REF! | #REF! | #REF! | Procédure de sortie ou de prescription de sortie définissant les modalités particulières pour la sortie : présence des codes barres d'identification du prescripteur et de l'établissement. |  | Non | 3 | 3
[6 empty] | 107 | 135
Auditeurs
| Nom / Prénom / Grade | Téléphone
Personnel du service ayant participé à l'audit
| Nom / Prénom / Grade | Téléphone
Note on F18: Consignes de remplissage : OUI : si les règles sont connues NON : dans tous les autres cas SANS OBJET : si absence de règles institutionnelles
Note on F19: Consignes de remplissage : OUI : si les prescriptions orales respectent la procédure conforme aux bonnes pratiques NON : dans tous les autres cas
Note on F20: Consignes de remplissage : OUI : si la prescription est rédigée sur le support commun de prescription-administration, ou saisie dans le logiciel de prescription NON : dans tous les autres cas
Note on F21: Consignes de remplissage : OUI : si vous utilisez des symboles définis au niveau institutionnel. NON : dans tous les autres cas
Note on F22: Consignes de remplissage : OUI : si un prescripteur est joignable 24h/24 et 7j/7. NON : dans tous les autres cas.
Note on F23: Consignes de remplissage : OUI : si les mesures institutionnelles sont connues et appliquées pour éviter les pertes, vols, usurpation d’accès informatique ou falsifications, de codes d’accès de documents de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F24: Consignes de remplissage : OUI : si les professionnels de l’unité sont sensibilisés au problème représenté par les erreurs liées de la prise en charge médicamenteuse (évènements indésirables évitables liées aux médicaments) NON : dans tous les autres cas.
Note on F25: Consignes de remplissage : OUI : si des personnels de votre unités de soins ont déjà participé à des REMED, RMM voire CREX pour des EI liés aux médicaments. NON : dans tous les autres cas.
Note on F33: Consignes de remplissage : OUI : si une ou des bases de données sur l’utilisation des médicaments sont disponibles sous forme papier et/ou électronique NON : dans tous les autres cas
Note on F34: Consignes de remplissage : OUI : si un livret du médicament actualisé est disponible dans l’unité de soins (sous format papier et/ou électronique) NON : dans tous les autres cas.
Note on F35: Consignes de remplissage : OUI : si vous utilisez des protocoles institutionnels NON : si les protocoles utilisés sont propres à votre unité de soins
Note on F36: Consignes de remplissage : OUI : si cette liste existe dans l’établissement et si elle est facilement consultable dans l’unité de soins NON : dans tous les autres cas
Note on F37: Consignes de remplissage : OUI : si vous avez un accès facile au statut des médicaments que vous prescrivez à la sortie des patients NON : dans tous les autres cas.
Note on F48: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné de façon lisible pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F49: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné de façon lisible pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F50: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné de façon lisible pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F51: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné de façon lisible pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F52: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné lorsqu’il y a lieu NON : dans tous les autres cas.
Note on F53: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F54: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F55: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné pour chacune des lignes de prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F56: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné s’il y a lieu. NON : dans tous les autres cas.
Note on F57: Consignes de remplissage : OUI : si le critère est systématiquement renseigné s’il y a lieu. NON : dans tous les autres cas.
Note on F58: Consignes de remplissage : OUI : si les durées de prescription sont systématiquement précisées pour les classes thérapeutiques nécessitant une réévaluation de prescription à périodicité définie. NON : dans tous les autres cas
Note on F59: Consignes de remplissage : OUI : si sur les prescriptions sont mentionnées la référence du protocole (nom, numéro…) permettant de l’identifier sans ambiguïté ou tous les éléments du protocole (nom du médicament, posologie, voie d’administration….) permettant une compréhension de la prescription par les personnes en charge de la dispensation et de l’administration. NON : dans tous les autres cas.
Note on F68: Consignes de remplissage : OUI : si l’âge, le poids (pédiatrie, gériatrie…), la surface corporelle (si nécessaire) sont notés sur le support commun de prescription/administration (papier ou informatisé) NON : dans tous les autres cas.
Note on F69: Consignes de remplissage : OUI : si le paramètre attendu est précisé dans la prescription. NON : dans tous les autres cas.
Note on F70: Consignes de remplissage : OUI :si les données du dossier patient sont directement accessibles au moment de la prescription NON : dans tous les autres cas.
Note on F71: Consignes de remplissage : OUI : si l’avis pharmaceutique est communiqué au prescripteur et accessible dans le dossier du patient NON : dans tous les autres cas.
Note on F72: Consignes de remplissage : OUI : si une nouvelle prescription est systématiquement réalisée NON : dans tous les autres cas.
Note on F73: Consignes de remplissage : OUI : si le prescripteur est informé en cas d’incidents d’administration ou de « non administration » des médicaments NON : dans tous les autres cas
Note on F82: Consignes de remplissage : OUI : si chaque prescripteur dispose d'un accès personnalisé et traçable dans le système. NON : l’accès n’est pas individuel (ex : code service) SANS OBJET : si l’unité de soins n’a aucun lit en prescription informatisée
Note on F83: Consignes de remplissage : OUI : si déconnexion systématique en fin de session ou si déconnexion automatique NON : dans tous les autres cas SANS OBJET : si l’établissement n’est pas du tout informatisé
Note on F84: Consignes de remplissage : OUI : si les fonctionnalités du logiciel en matière de détection des interactions, surdosages, contre indications majeures.. sont utilisées NON : dans tous les autres cas SANS OBJET : si l’établissement n’est pas du tout informatisé ou en l'absence de la fonctionnalité
Note on F93: Consignes de remplissage : OUI : si le traitement personnel est recherché avant l’admission NON : dans tous les autres cas. SANS OBJET : si pas de consultation pré-hospitalisation (hors hospitalisation programmée ou chirurgie réglée)
Note on F94: Consignes de remplissage : OUI : si le traitement personnel fait l’objet d’une investigation à l’admission NON : dans tous les autres cas.
Note on F95: Consignes de remplissage : OUI : si le traitement personnel fait l’objet d’une prescription dans le dossier patient après réévaluation par un prescripteur autorisé (décision de poursuivre, arrêter, modifier ou substituer toutes ou certaines lignes de traitement) NON : dans tous les autres cas.
Note on F96: Consignes de remplissage : OUI : si l’ordonnance de sortie comprend les médicaments du traitement d’entrée maintenus et est complétée (le cas échéant) de médicaments supplémentaires résultant de l’hospitalisation. NON : dans tous les autres cas.
Note on F97: Consignes de remplissage : OUI : si les ordonnances comportent le numéro d'inscription du médecin au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et le numéro d’inscription de l’établissement au Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS). NON : dans tous les autres cas.

## AUDITsynthèse (hidden)
> Processus Prescription Médicamenteuse
>> Votre résultat d'audit | 109%
Etablissement : | 0
Identification du Service : | 0
Date : | jj/mm/aaaa
| Votre Risque AUTOEVALUATION | Votre Risque AUDIT
1. Entrée dans le laboratoire de préparation des médicaments radiopharmaceutiques | 100% | 118.8%
2. Organisation de l'activité et du plan de travail | 100% | 100%
3. Elution d'un générateur de 99Mo/99mTc | 3000% | 100%
#REF! | #REF! | 100%
4. Réalisation d'une préparation radiopharmaceutique | 800% | Sans objet
6. Dispensation d'une gélule d'iode 131 | 0% | 126.2%
Pourcentage de risque global sur le processus | 100% | 109%