## Présentation Normandie
Avant-propos CHIMIOPREP
Sécurisation de la préparation des médicaments anticancéreux injectables
L’OMéDIT Normandie en association avec le Qual’va propose aux établissements de santé volontaires un outil d’amélioration et de sécurisation de l’activité des préparations des médicaments anticancéreux injectables sous la forme d’un audit croisé. Cette grille d'audit a été réalisée par l'ARS Ile-de-France et adaptée par l'OMéDIT Normandie et le Qual'va pour l'organisation d'un audit croisé. L’objectif des projets d’audits croisés est de favoriser l’échange d’expérience dans les domaines de la qualité et de la gestion des risques entre les établissements et les professionnels de santé et de réaliser un état des lieux sur l’unité de préparation des médicaments anticancéreux injectables. L’objectif étant de proposer une itération tous les 2 ans.
Méthode
La grille d'audit a été élaborée par l’ARS Ile de France et a été validée par un groupe de travail « Audit croisé Médicament UPC » de la région Normandie. Ce groupe était composé d’experts dans le domaine étudié : pharmacien hospitalier, préparateur en pharmacie, responsable qualité travaillant au sein d’UPC de la région. Ce travail s’est appuyé sur l’étude de référentiels reconnus en la matière et du travail de l’Omédit Ile de France.
Modalités de renseignement de l'outil ChimioPREP
Professionnels requis pour le renseignement de l'outil
Pour la partie auto évaluation et audit croisé, il est fortement recommandé de réaliser le remplissage en équipe pluridisciplinaire en échangeant avec les profils professionnels suivants, notamment :
- le(s) pharmacien(s) impliqué(s) dans la préparation des médicaments anticancéreux stériles ;
- le(s) préparateur(s) en pharmacie affectés à l'UPAC ;
- un ou plusieurs médecin(s) oncologue(s)/hématologue(s) ;
- un cadre ou IDE d'Hospitalisation de Jour et/ou d'Hospitalisation Complète ;
- un personnel technique en charge de l'entretien de la ZAC pour certaines questions ;
- le gestionnaire de risque/responsable qualité.
ChimioPREP en pratique
Les questions de l'outil ChimioPREP sont réparties en 3 onglets qui permettent d'évaluer les forces et les points critiques de vos Unités de Préparation de médicaments AntiCancéreux (UPAC) :
- un onglet "Pilotage et Management" comportant 5 thèmes principaux : Qualité Hygiène et Gestion des Risques, Système d'information, Formation-Evaluation-Personnel, ZAC locaux Maintenance Surveillance, ZAC Equipement Maintenance Surveillance : à réaliser en auto-évaluation
- un onglet "Processus" comportant 7 étapes : Prescription des anticancéreux stériles dans l'établissement, Validation pharmaceutique, Préparation-Fabrication, Stockage, Contrôle-Libération, Livraison-Réception dans l'unité de soin, Administration : à réaliser en audit croisé
- un onglet "Coopération - Sous-Traitance" permettant d’évaluer les pratiques organisationnelles du processus de préparation dans le cadre d’une coopération pharmaceutique mise en place entre des établissements partenaires (donneur d’ordre et prestataire) : à réaliser en auto-évaluation
Comment remplir la grille ?
Voici les parties de l'outil à renseigner en fonction de la situation de votre établissement :
1. Renseigner la partie « Identification de l’établissement »
2. Remplissage des parties de l’audit en auto-évaluation par l’unité auditée selon la situation de l’établissement : - Onglet « Pilotage et Management » - Onglet « Coopération - Sous-Traitance »
Attention : il faut bien compléter la première partie « Généralités sous traitance » pour que le score de conformité soit conforme en fonction de votre établissement (si vous n’êtes ni donneur d’ordre, ni prestataire, répondre « NON »).
3. Remplissage de la partie en audit croisé par les auditeurs externes travaillant également en unité de préparation des chimiothérapies et qui viennent observer et évaluer votre unité : Onglet "Processus"
Les auditeurs externes devront avoir pris connaissance au préalable des résultats de l’audit sur les parties réalisées en auto-évaluation par l’unité en amont de leur visite. Ils pourront alors avoir repéré des points qu’ils souhaiteront observer.
Les auditeurs sont également invités à observer tout le processus de production (prescriptions, validation pharmaceutique, préparations de chimiothérapies anti-cancéreuses, libération, locaux, stockage, réception et administration dans l’unité de soins).
Certains éléments de preuve correspondant aux critères de la grille pourront également être consultés par les auditeurs externes. L’unité auditée doit pouvoir les mettre à disposition des auditeurs. Ils sont renseignés dans le document « Check-list de l’unité auditée, Liste des documents de preuve ».
La majorité des questions offre un choix de réponse entre "Oui" et "Non" selon un menu déroulant. Certaines questions offrent la possibilité de répondre "NA" (non applicable) dans le menu déroulant. Cette alternative s'applique lorsque l'établissement n'est pas concerné par la question. La réponse "NA" n'influence pas le calcul de votre score.
NB: Certaines questions de l'onglet "processus" ne concernent pas l'activité de sous-traitance.
Lecture des résultats
Les résultats du questionnaire sont présentés dans l'onglet "Résultats". Un score de maitrise des risques est calculé en fonction des réponses apportées au questionnaire. Les codes couleurs des scores varient selon l'échelle suivante : - 0% à 50% : rouge - 50% à 75% : orange - 75% à 100% : vert
La représentation graphique proposée permet d'évaluer les scores de vos réponses selon un taux de maîtrise situé entre 0% et 100% :
Les principales catégories sont représentées sous la forme de radar dont les branches sont les thèmes ou les étapes de Pilotage et Management / Processus (Exemple : Système d'information pour Pilotage et Management)
Plan d'action
Partie à compléter par la structure auditée.
L’onglet « plan d'actions » permet d'avoir une vue globale, item par item, de l'ensemble des questions pour lesquelles l'établissement n'a pas eu le score optimal de maîtrise des risques et qui nécessiteront donc à court ou moyen terme, la mise en œuvre d'actions correctives. Les critères qui sont conformes ne sont pas détaillés dans le Plan d’actions.
Ce plan d'actions peut concerner de nombreux points d’amélioration. En conséquence, il sera nécessaire pour l'établissement de cibler les actions prioritaires à mettre en œuvre. Ces dernières devront être limitées en nombre, avec désignation d'un pilote pour chaque action corrective et définition d'un échéancier sur une période déterminée afin de s'inscrire rapidement dans une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Afin de vous aider dans cette démarche de priorisation des risques, vous verrez apparaître « en surbrillance » dans le plan d'actions les items pour lesquels il vous est recommandé de mettre en œuvre des actions immédiates et/ou à court terme pour concrétiser vos avancées sur des actions d’amélioration considérées comme prioritaires au niveau régional "sans toutefois les rendre exclusives".
Pour actualiser le plan d’action, il faut cliquer sur ce carré en haut à gauche.
Groupe de travail « Audit croisé Médicament UPC » de la région Normandie
Desforges Céline, Pharmacien, CLCC François Baclesse Abraham Fréderic, Pharmacien, HAD Cèdre Lhéritier Elisabeth, Pharmacien, CH Dieppe Arsène Muriel, Pharmacien, CHIC Alençon Mamers Breuil Cécile, Pharmacien, CHU Caen Adam Johan, Pharmacien, PCL de la Baie Truet Stéphanie, Pharmacien, CH Bayeux Blaizot Xavier, Coordonnateur, Onco Normandie Beloeuvre, Pascale Pharmacien, HP Pasteur Tenga Ginette, Pharmacien, Clinique Mégival Marchand Aline, IDE référente, clinique Mégival Bigard Caroline, Pharmacien, Clinique des ormeaux le havre Lefevre Paul, Pharmacien, Clinique des ormeaux le havre Kalimouttou Sendilcoumare, Pharmacien, CH Elbeuf Louviers Bannie Florence, Pharmacien, CHPC Gallais Florian, interne, CH Dieppe Cousin Thibault, pharmacien, CH Dieppe Maes Alexandre, interne, CH Elbeuf Fevre Margo, interne, OMéDIT Normandie Bouglé Céline, pharmacien, OMéDIT Normandie Richard Anne-Laure, pharmacien, Qual’va
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Présentation ChimioPrep
Résultats
Coopération /
Sous Traitance

## Identification Etablissement
Date de la réunion
Ordre du jour
Fonctions des participants à la réunion: |  |  | mettre un X dans chaque case des fonctions présentes
| Pharmacien responsable de l'UPAC et/ou impliqué dans le fonctionnement de l'unité |  |  | Cadre de santé (ou Faisant Fonction) | Médecin oncologue/hématologue | Autre
| IDE |  |  | Préparateur en pharmacie | Responsable qualité / Gestionnaire de risque
précisez
Sauvegardez ce fichier en le renommant
Pensez à sauvegarder le fichier en le renommant de façon à identifier votre établissement (ex: Outil ChimioPrep_Etablissement XXX/date de la réunion..). Cela facilitera le suivi de l'évolution de votre cartographie suite aux plans d'actions que vous aurez mis en oeuvre.
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Présentation ChimioPrep
Résultats
Coopération /
Sous Traitance

## Références (hidden)
Réponses item
Oui
Non
NA
Médecin
Infirmière
Pharmacien
Médecin
Service informatique
toujours
occasionnellement
rarement
Cotation anticipation
25
55

## Pilotage et Management
QUALITE - HYGIENE - GESTION DES RISQUES |  | Hygiène | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| QH1 | Existe-t-il une formation sur l'hygiène des mains pour les préparateurs ? |  |  | NA | 1
| QH2 | Existe-t-il une formation sur l'habillage spécifique pour la préparation des chimiothérapies pour toute l'équipe ? |  |  | NA | 1
| QH3 | Existe-il une procédure d'habillage et un affichage synthétique de l'habillage conforme à l'entrée de la ZAC ? |  |  | NA | 1
| QH4 | Les locaux sont-ils adaptés pour le respect des conditions d'hygiène à l'entrée ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Habillage : | #DIV/0!
|  | Qualité - Gestion des risques | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | QH5 | L'UPAC dispose-t-elle d'un manuel qualité validé et à jour ? |  |  | NA | 1
| QH6 | Une analyse des risques a-t-elle été réalisée sur l'intégralité du processus des préparations de médicaments anticancéreux stériles (de la prescription jusqu'à l'administration) ? |  |  | NA | 1
| QH7 | Existe-t-il un relevé des non-conformités relatives au processus de préparation ? |  |  | NA | 1
| QH8 | Des réunions d'analyse des non conformités et/ou des événements indésirables type CREX (comité de retour d'expérience) sont elles régulièrement organisées ? |  |  | NA | 1
| QH9 | Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant le suivi de l'activité de l'unité de préparation (hors sous-traitance) ont-il été définis ? |  |  | NA | 1
x | QH10 | Après avoir identifié des non conformités ou des évènements indésirables, existe-t-il un suivi opérationnel régulier des actions correctives et du plan d'amélioration de la qualité ? |  |  | NA | 1
| QH11 | Les procédures relatives aux étapes du processus de préparation des médicaments anticancéreux stériles sont-elles formalisées (prescription- validation pharmaceutique- préparation- contrôle - libération-stockage - livraison- réception/stockage dans l'unité de soins...) ? |  |  | NA | 1
| QH12 | Des audits sur le circuit des médicaments anticancéreux stériles (sur la traçabilité, le contrôle, l'étiquetage…) sont-ils réalisés au moins une fois par an ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Qualité - Gestion des risques : | #DIV/0!
[7 empty] | Score Qualité-Hygiène-Gestion des risques | 0
SYSTÈME D'INFORMATION |  | Système d'information | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | SI1 | Le circuit des médicaments anticancéreux stériles est-il informatisé (prescription- préparation- administration) ? |  |  | NA | 1
| SI2 | Un même outil informatique intègre-t-il les fonctionnalités prescriptions/validation/préparation/administration ? |  |  | NA | 1
| SI3 | Le même SI donne-t-il accès à l'ensemble des données cliniques, biologiques et thérapeutiques ? |  |  | NA | 1
| SI4 | Le même SI possède-t-il une interface avec le logiciel de gestion des stocks de la PUI ? |  |  | NA | 1
x | SI5 | L'édition des fiches de fabrication est-elle entièrement automatisée via le SI ? |  |  | NA | 1
x | SI6 | En cas de SI indisponible, une procédure dégradée est-elle formalisée pour l'édition des fiches de fabrication ? |  |  | NA | 1
| SI7 | Les acteurs concernés (prescripteurs, IDE, IDEC) sont-ils systématiquement informés des changements de version de logiciel du SI le cas échéant ? |  |  | NA | 1
| SI8 | Tous les prescripteurs ont-ils été formés à leur arrivée à l'utilisation du SI ? |  |  | NA | 1
| SI9 | Toutes les IDE des services concernés ont-elles été formées à leur arrivée au SI ? |  |  | NA | 1
| SI10 | Tous les pharmaciens intervenants dans l'Unité de préparation ont-ils été formés à leur arrivée au SI ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Système d'information | #DIV/0!
PERSONNEL: FORMATION - EVALUATION |  | Personnel: Formation - Evaluation | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | EV1 | Chaque préparateur a-t-il reçu une formation théorique pour la préparation et la manipulation des médicaments anticancéreux stériles ? |  |  | NA | 1
x | EV2 | Chaque préparateur a-t-il reçu une formation pratique pour la préparation et la manipulation des médicaments anticancéreux stériles ? |  |  | NA | 1
| EV3 | Tous les pharmaciens validant les prescriptions ont-ils suivi une formation tracée pour la validation ? |  |  | NA | 1
| EV4 | L'elaboration du thésaurus des protocoles est-il placé sous la responsabilité d'un pharmacien spécialisé en oncologie/hématologie ? |  |  | NA | 1
| EV5 | Chaque nouveau préparateur est-il habilité selon des critères définis et formalisés pour la préparation des médicaments anticancéreux stériles ? |  |  | NA | 1
x | EV6 | Tous les préparateurs sont-ils réévalués régulièrement sur la préparation des anticancéreux stériles ? |  |  | NA | 1
x | EV7 | Chaque pharmacien possède-t-il une formation initiale théorique pour la préparation et la manipulation des anticancéreux stériles (ancien interne en pharmacie ou titulaire d'un DU dans ce domaine ) ? |  |  | NA | 1
| EV8 | La proportion de personnel expérimenté (au moins 1 an sur le poste + formation initiale sur les médicaments anticancéreux stériles) au sein de l'équipe de préparation est-elle significative ? |  |  | NA | 1
| EV9 | Existe-t-il un turn-over important (départ volontaire, arrêt maladie,…) de vos préparateurs de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| EV10 | Les préparateurs de l'UPAC sont-ils polyvalents (tournent-ils sur les autres postes de la pharmacie) ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Formation - Evaluation - Personnel | #DIV/0!
ZAC - LOCAUX |  | Conception et maintenance | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | L1 | Le personnel est-il formé à l'entretien des locaux de la ZAC ? |  |  | NA | 1
x | L2 | Le confinement des médicaments anticancéreux est-il bien assuré par les cascades de pression entre les différentes zones de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
x | L3 | Les classes d'air des différentes pièces de la ZAC permettent-elles d'assurer la stérilité du produit ? |  |  | NA | 1
| L4 | L'ensemble des accès de l'UPAC est-il contrôlé ? |  |  | NA | 1
x | L5 | Existe-t-il un sas d'entrée placé en atmosphère contrôlée pour le personnel ? |  |  | NA | 1
| L6 | L'habillage du personnel est-il effectué dans le sas ? |  |  | NA | 1
x | L7 | Les portes d'accès à la zone de préparation sont-elles asservies et fonctionnelles? |  |  | NA | 1
| L8 | Existe-t-il une zone de décartonnage au sein de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| L9 | Existe-t-il une zone de stockage des matières premières au sein de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| L10 | Existe-t-il une pièce de stockage des produits finis au sein de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| L11 | Existe-t-il une zone dédiée au contrôle des préparations au sein de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| L12 | Existe-t-il un passe-plat, sas ou guichet au sein de l'UPAC dédié : | X |  | X
| L12-1 | aux matières premières ? |  |  | NA | 1
| L12-2 | aux produits finis ? |  |  | NA | 1
| L12-3 | à l'élimination des déchets ? |  |  | NA | 1
| L13 | L'ensemble des passe-plats, sas ou guichets dispose-t-il de portes asservies fonctionnelles ? |  |  | NA | 1
x | L14 | L'ensemble des passe-plats, sas ou guichets sont-ils ventilés ? |  |  | NA | 1
| L15 | Existe-t-il dans l'unité un suivi de la contamination chimique de surface ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Zac Maintenance Surveillance | #DIV/0!
|  | Surveillance microbiologique de l'environnement | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | L16 | La surveillance microbiologique est-elle réalisée pour les surfaces ? |  |  | NA | 1
x | L17 | La surveillance microbiologique est-elle réalisée pour l'air (=aérobiocontamination) ? |  |  | NA | 1
| L18 | La surveillance est-elle réalisée selon un plan de prélèvement défini et formalisé ? |  |  | NA | 1
| L19 | La surveillance microbiologique (air et surface) est-elle réalisée au moins 1 fois par mois ? |  |  | NA | 1
x | L20 | Des seuils d'alerte pour les résultats de la surveillance microbiologique imposant des mesures correctives sont-ils définis et formalisés ? |  |  | NA | 1
| L21 | La traçabilité et l'archivage de la surveillance microbiologique sont-ils effectués ? |  |  | NA | 1
| L22 | La traçabilité et l'archivage des mesures correctives mises en œuvre suite à un dysfonctionnement sont-ils effectués ? |  |  | NA | 1
| L23 | Existe-t-il un tableau de suivi permettant de traçer et de suivre l'évolution des contrôles réalisés ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Surveillance microbiologique de l'environnement | #DIV/0!
|  | Surveillance du traitement d'air | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | L24 | Existent-ils des indicateurs de différentiels de pression entre les différentes pièces de la ZAC ? |  |  | NA | 1
| L25 | Existe-t-il un enregistrement ou un relevé régulier des écarts de pression entre les différentes pièces de la ZAC ? |  |  | NA | 1
x | L26 | La ou les centrales de traitement d'air (CTA) sont-elle dédiées à l'unité ? |  |  | NA | 1
x | L27 | Existe-t-il un système d'alarme fonctionnel en cas de défaillance de la CTA ? |  |  | NA | 1
| L28 | Les écarts de pression sont-ils compris entre 10 et 15 Pascals entre les pièces adjacentes de classes différentes dans l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| L29 | Des mesures correctives sont-elles mises en place en cas de dépassements des seuils d'alerte sur les différentiels de pression entre les pièces adjacentes ? |  |  | NA | 1
| L30 | La température de la ZAC fait elle l'objet d'un suivi régulier ? |  |  | NA | 1
| L31 | Existe-t-il un tableau de suivi qui permet de suivre l'évolution des contrôles réalisés ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Surveillance du traitement de l'air | #DIV/0!
|  | Maintenance du traitement d'air | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | L32 | Existe-t-il un contrat de maintenance préventive et corrective de la centrale de traitement d'air (CTA) ? |  |  | NA | 1
| L33 | La fréquence des interventions préventives est-elle définie et formalisée ? |  |  | NA | 1
| L34 | Les interventions sont-elles archivées et traçées ? |  |  | NA | 1
x | L35 | Existe-t-il un mode dégradé en cas de dysfonctionnement de la CTA ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Maintenance du traitement d'air | #DIV/0!
|  | Qualification opérationnelle | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | L36 | La ZAC est-elle qualifiée de manière annuelle (Normes NF EN ISO 14644-1,2,4) ? |  |  | NA | 1
x | L37 | Les qualifications sont-elles traçées et archivées avec une validation des résultats par le pharmacien responsable ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Qualification opérationnelle annuelle | #DIV/0!
[7 empty] | Score ZAC MAINTENANCE SURVEILLANCE | #DIV/0!
ZAC - EQUIPEMENT |  | Généralités | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
Cette partie concerne les ZAC des équipements de préparation: isolateur, hotte,…
| ME1 | L'entretien quotidien des équipements est-il tracé ? |  |  | NA | 1
| ME2 | Les équipements en fonction depuis plus de 10 ans font-ils l'objet d'une analyse en vue de leur remplacement ? |  |  | NA | 1
| ME3 | Existe-t-il un contrat de maintenance préventive/corrective pour tous les équipements de préparation (hottes et/ou isolateurs) ? |  |  | NA | 1
| ME4 | Existe-t-il dans l'unité un suivi de la contamination chimique de surface ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Généralités | #DIV/0!
|  | Qualification opérationnelle | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | ME5 | La qualification des équipements est-elle réalisée a minima tous les ans ? |  |  | NA | 1
x | ME6 | Les qualifications sont-elles traçées et archivées avec validation des résultats par le pharmacien ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Qualification opérationnelle | #DIV/0!
|  | Surveillance microbiologique | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ME7 | La surveillance microbiologique est-elle réalisée pour les surfaces ? |  |  | NA | 1
| ME8 | La surveillance microbiologique est-elle réalisée pour l'air (=aérobiocontamination) ? |  |  | NA | 1
| ME9 | La surveillance microbiologique est-elle réalisée selon un plan de prélèvement défini et formalisé ? |  |  | NA | 1
| ME10 | Existe-t-il un système d'alarme fonctionnel en cas de défaillance sur l'équipement permettant la préparation ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Surveillance microbiologique | #DIV/0!
[7 empty] | Score ZAC EQUIPEMENT - MAINTENANCE - SURVEILLANCE | #DIV/0!
COMMUNICATION |  | Communication entre professionnels (si plusieurs services d'HDJ ou d'hospitalisation, répondre non si la communication avec un des services n'est pas "aisée") | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | A35 | Service d'HDJ : Diriez-vous que la communication entre les prescripteurs et l'UPAC est fluide et efficace (personnel de l'UPAC facilement et rapidement joignable, transmissions aisées des informations nécessaires à l'activité de préparation) ? |  |  | NA | 1
x | A36 | Service d'HDJ : Diriez-vous que la communication entre les infirmières et l'UPAC est fluide et efficace (personnel de l'UPAC facilement et rapidement joignable, transmissions aisées des informations nécessaires à l'activité de préparation) ? |  |  | NA | 1
| A37 | Service d'hospitalisation: Diriez-vous que la communication entre les prescripteurs et l'UPAC est fluide et efficace (personnel de l'UPAC facilement et rapidement joignable, transmissions aisées des informations nécessaires à l'activité de préparation) ? |  |  | NA | 1
| A38 | Service d'hospitalisation : Diriez-vous que la communication entre les infirmières et l'UPAC est fluide et efficace (personnel de l'UPAC facilement et rapidement joignable, transmissions aisées des informations nécessaires à l'activité de préparation) ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Communication | #DIV/0!
[7 empty] | Score Communication HDJ | #DIV/0!
[7 empty] | Score Communication Service d'hospitalisation | #DIV/0!
[7 empty] | Score Pilotage et Management | #DIV/0!
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Coopération /
Sous Traitance
Présentation ChimioPrep
Résultats

## Processus
PRESCRIPTION DES ANTICANCEREUX INJECTABLES DANS VOTRE ETABLISSEMENT |  | L'onglet "PROCESSUS" porte sur le circuit des préparations propres à votre établissement (hors sous-traitance, celle -ci étant évaluée dans l'onglet "COOPERATION") | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | PR1 | Les protocoles font-ils l'objet d'une double validation pharmacien - médecin ? |  |  | NA | 1
| PR2 | Les protocoles comprennent-ils les prémédications? |  |  | NA | 1
| PR3 | Les prémédications figurent-elles sur la prescription des anticancéreux ? |  |  | NA | 1
| PR4 | Réalisez-vous une mise à jour régulière des prémédications ? |  |  | NA | 1
| PR5 | Les protocoles sont-ils révisés à minima 1 fois/an ? |  |  | NA | 1
| PR6 | L'inclusion est-elle exclusivement reservée aux médecins seniors (ou titularisés) ? |  |  | NA | 1
| PR7 | La prescription des essais cliniques est-elle exclusivement reservée aux médecins séniors (ou titularisés) ? |  |  | NA | 1
| PR8 | Un circuit pour les prescriptions urgentes est -il défini et formalisé ? |  |  | NA | 1
| PR9 | Le pharmacien responsable de l'UPAC participe-t-il aux RCP ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Prescription anticancéreux stériles dans établissement (hors sous-traitance) | #DIV/0!
VALIDATION PHARMACEUTIQUE |  |  | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | VA1 | Toutes les prescriptions d'anticancéreux stériles font-elles l'objet d'une validation pharmaceutique tracée ? |  |  | NA | 1
| VA2 | Les interventions pharmaceutiques sont-elles tracées ? |  |  | NA | 1
| VA3 | La validation pharmaceutique est-elle réalisée sur un SI ? |  |  | NA | 1
| VA4 | La validation pharmaceutique est-elle réalisée sur le même SI que la prescription médicale ? |  |  | NA | 1
| VA5 | Parmi les paramètres suivants, quels sont ceux controlés par le pharmacien lors de la validation pharmaceutique du Cure 1/J1 : |  |  | X
| V5-1 | Contrôle des objectifs thérapeutiques ? |  |  | NA | 1
| V5-2 | Contrôle du poids et de la taille ? |  |  | NA | 1
| V5-3 | Concordance entre le compte-rendu de la RCP et le protocole sélectionné lors de l'inclusion ? |  |  | NA | 1
| V5-4 | Contrôle des renseignements et du dossier patient ? |  |  | NA | 1
| V5-5 | Contrôle des données génétiques le cas échéant ? |  |  | NA | 1
| V5-6 | Contrôle de l'historique médicamenteux ? |  |  | NA | 1
| V6 | Parmi les paramètres suivants, quels sont ceux controlés par le pharmacien lors de la validation pharmaceutique du Cure 1/J1 et cures/jours suivants : |  |  | X
| V6-1 | Contrôle de l'identité du patient (Nom, prénom, Date de naissance, sexe : NPDS) ? |  |  | NA | 1
| V6-2 | Contrôle de la durée de l'intercure ? |  |  | NA | 1
| V6-3 | Contrôle du cycle et du jour de la cure ? |  |  | NA | 1
| V6-4 | Contrôle de la dose prescrite par molécule en fonction de la surface corporelle du patient, de son poids et de sa taille et/ou de l’aire sous la courbe (ASC) ? |  |  | NA | 1
| V6-5 | Contrôle du dernier bilan biologique du patient ? |  |  | NA | 1
| V6-6 | Contrôle du dernier CR de consultation (perte de poids, diminution de doses,..) ? |  |  | NA | 1
| V6-7 | Contrôle des intéractions médicamenteuses ? |  |  | NA | 1
x | V6-8 | Contrôle des doses cumulatives s’il y a lieu ? |  |  | NA | 1
| V6-9 | Contrôle des voies d'administration ? |  |  | NA | 1
| V6-10 | Contrôle du véhicule (poche, seringue, diffuseur…) ? |  |  | NA | 1
| V6-11 | Contrôle de l'indication pour les molécules onéreuses ? |  |  | NA | 1
| V6-12 | Contrôle de la fiche de fabrication après impression ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Validation Pharmaceutique | #DIV/0!
PREPARATION |  | Pour les établissements Donneurs d'ordre, ne pas remplir cette partie
|  | Généralités | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | PF1 | Lors du démarrage de l'activité de la journée, les pressions et les cascades de pression au sein de la ZAC sont-elles vérifées et tracées ? |  |  | NA | 1
| PF2 | A quelle fréquence, les plages de préparation exècedent-elles 2h en continu par personne ? |  |  | 0 | 1
| PF3 | Existe-t-il un planning d'affectation des tâches pour le personnel de la ZAC ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Généralités Préparation - Fabrication | 0
|  | Types de préparations réalisées : questions non pris en compte dans les résultats (questions informatives) | Réponse | Commentaires
| PF4 | Réalisez-vous des préparations autres que pour administration intraveineuse (intrathécale, intra-articulaire, intrapéritonéale, intra-vésicale…) ? |  | Question non côtée
| PF5 | Réalisez-vous des essais cliniques ? |  | Question non côtée
| PF6 | Réalisez vous des "doses standards" (dose banding) ? |  | Question non côtée
| PF7 | Utilisez-vous des fiches de fabrication "dématérialisées" (non-éditées) ? |  | Question non côtée
| PF8 | Y-a-t-il des préparations à réaliser en urgence dans l'UPAC (hémato, intrathécales, autres) ? |  | Question non côtée
| PF9 | Existe-t-il des médicaments à risque hors anticancéreux préparés dans la zone de préparation des anticancéreux stériles (antiviraux, rhumato, autres) ? |  | Question non côtée
| PF10 | Si PF9 positive, y-a-t-il un isolateur ou une hotte dédié uniquement pour leur préparation ? |  | Question non côtée
|  | Personnel et infrastructures | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | PF11 | Y-a-t-il systématiquement au moins deux opérateurs qualifiés en salle de préparation lors d'une production ? |  |  | NA | 1
| PF12 | A quelle fréquence les préparateurs doivent-ils sortir de la zone de préparation pour décontaminer des DM ou des produits ? |  |  | 0 | 1
| PF13 | L'organisation de la production implique-t-elle des "temps morts" ou le personnel retourne à la pharmacie et revient au cours de la même demi-journée dans la ZAC pour fabriquer ? |  |  | NA | 1
x | PF14 | Un kit de décontamination et une trousse d’urgence en cas d’accident sont-ils disponibles dans la zone de fabrication? |  |  | NA | 1
| PF15 | Le personnel de la ZAC est-il formé à la conduite à tenir en cas de bris de flacon? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Personnel et infrastrcutures : | 0
|  | Préparations intrathécales | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| PF16 | Des précautions particulières de stockage sont-elles prises pour éviter la confusion entre les produits injectables utilisables par voie intratéchale et les autres ? |  |  | NA | 1
| PF17 | La préparation finie comporte-t-elle un étiquetage spécial "pour usage intrathécal uniquement" ? |  |  | NA | 1
x | PF18 | Une liste des produits autorisés par voie intrathécale est-elle établie ? |  |  | NA | 1
| PF19 | Pour les protocoles associant les médicaments administrables par voie intrathécale et les vinca-alcaloides, ces derniers sont-ils préparés en poche (ou seringue diluée) et non en seringue pure ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score préprations intrathécales : | #DIV/0!
|  | Retour des préparations à la PUI | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| PF23 | La récupération des produits non utilisés/non conformes auprès des unités de soins est-elle organisée ? |  |  | NA | 1
x | PF24 | La traçabilité et le suivi des retours est-elle assurée au niveau de l'UPAC ? |  |  | NA | 1
| PF25 | Les poches retournées (non réattribuées) sont-elles systématiquement détruites ? |  |  | NA | 1
| PF26 | Les poches non administrées sont-elles parfois réattribuées ? |  | Question non côtée
| PF27 | Existe-t-il une procédure de réattribution des préparations ? |  | Si votre établissement ne réattribue jamais les préparations, indiquer NA comme réponse | NA | 1
x | PF28 | Les réattributions sont-elles suivies et tracées ? |  | Si votre établissement ne réattribue jamais les préparations, indiquer NA comme réponse | NA | 1
[7 empty] | Score préparations à la PUI | #DIV/0!
|  | Autres | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | PF29 | Existe-t-il une procédure relatant la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement majeur nécessitant l'arrêt de production ? |  |  | NA | 1 | Score Autres | #DIV/0!
[7 empty] | Score Préparation - Fabrication | 0
STOCKAGE |  | Pour les établissements uniquement Donneur d'ordre, ne pas remplir cette partie
|  | Généralités | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| S1 | Existe-t-il une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'excursion de température lors du stockage des produits ou préparations thermosensibles ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Généralités Stockage | #DIV/0!
|  | Stockage des spécialités et solvants servant à la fabrication | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| S2 | Existe-t-il une procédure de mise en stock des produits ? |  | Cette procédure a pour objectif de palier les éventuelles erreurs de mises en stock de produits ou spécialités dont un paramètre (volume, dosage, concentration) a changé. Le circuit d'information voué à éviter les erreurs de calcul de dose lié a ce changement de paramètre doit y être indiqué. | NA | 1
x | S3 | Les références des produits/spécialités obsolètes sont-elles régulièrement désactivées ou supprimées du SI ? |  |  | NA | 1
| S4 | La température de stockage est-elle régulièrement contrôlée afin de garantir une bonne conservation des médicaments dans la zone de stockage ? |  |  | NA | 1
| S5 | Existe-t-il un suivi enregistré avec alarme des températures de stockage des médicaments thermosensibles ? |  |  | NA | 1
| S6 | Y a-t-il un kit de décontamination et une trousse d’urgence à disposition en cas d’accident dans la zone de stockage ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Spécialités et solvants servant à la fabrication | #DIV/0!
|  | Stockage des produits finis | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| S7 | La température de stockage est-elle régulièrement contrôlée afin de garantir une bonne conservation des médicaments dans la zone de stockage ? |  |  | NA | 1
x | S8 | Existe-t-il un suivi enregistré avec alarme des températures de stockage des préparations thermosensibles ? |  |  | NA | 1
| S9 | Y a-t-il un kit de décontamination et une trousse d’urgence à disposition en cas d’accident dans la zone de stockage ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Produits Finis : | #DIV/0!
[7 empty] | Score Stockage : | #DIV/0!
CONTRÔLE - LIBERATION |  | Pour les établissements uniquement Donneur d'ordre, ne pas remplir cette partie
| C1 | Documentation - Traçabilité | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| C1-1 | Une procédure de contrôle des préparations est-elle formalisée ? |  |  | NA | 1
| C1-2 | Une procédure de libération des préparations est-elle formalisée ? |  |  | NA | 1
x | C1-3 | Les préparateurs sont-ils formés au contrôle visuel ? |  |  | NA | 1
| C1-4 | Le contrôle qualité effectué en cours de préparation (hors essais cliniques) est-il systématiquement tracé ? |  |  | NA | 1
| C1-5 | A chaque ouverture de flacon menant potentiellement à la conservation d'un reliquat, le jour et l'heure d'ouverture sont-ils inscrits sur le flacon? |  |  | NA | 1
x | C1-6 | Existe-il une procédure formalisée concernant le devenir des reliquats (conservés ou jetés) en fin de journée de production ? |  |  | NA | 1
x | C1-7 | Le contrôle libératoire est-il effectué par le pharmacien ? |  |  | NA | 1
| C1-8 | La libération pharmaceutique est-elle systématiquement tracée? |  |  | NA | 1
| C1-9 | L'équipement dédié au contrôle qualité (spectrophotomètre, CLHP, balance…) est-il qualifié ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Documentation - Traçabilité | #DIV/0!
| C2 | Nature des contrôles | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| C2-1 | Le contrôle des préparations est-il indépendant ? |  |  | NA | 1
| C2-2 | Les systèmes de contrôle mis en place garantissent-ils de vérifier la conformité des préparations au niveau : |  |  | X
| C2-2-1 | Qualitatif ? |  |  | NA | 1
| C2-2-2 | Quantitatif ? |  |  | NA | 1
| C2-2-3 | Microbiologique ? |  |  | NA | 1
x | C2-3 | Quel pourcentage de la production fait intervenir uniquement un double contrôle visuel ? |  |  | 1 | 1
| C2-4 | Le contrôle qualité effectué fait-il intervenir les nouvelles méthodes de contrôle (analytiques, gravimétriques, numériques) ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Nature des contrôles | 1
| C3 | Périmètre des contrôles | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| C3 | Les contrôles visuels effectués sur la préparation comportent-t-il une vérification de :
| C3-1 | L'identité du patient ? |  |  | NA | 1
| C3-2 | La conformité de la préparation à la prescription ? |  |  | NA | 1
| C3-3 | La conformité à la fiche de fabrication (vérification du caractère photosensible de la préparation (emballage, perfuseur opaque,..))? |  |  | NA | 1
| C3-4 | La DCI ? |  |  | NA | 1
| C3-5 | La concentration ? |  |  | NA | 1
| C3-6 | Du volume prélevé ? |  |  | NA | 1
| C3-7 | De la nature du solvant de reconstitution le cas échéant ? |  |  | NA | 1
| C3-8 | Du volume de solvant de reconstitution le cas échéant ? |  |  | NA | 1
| C3-9 | De la nature du solvant de dilution ? |  |  | NA | 1
| C3-10 | Du volume de solvant de dilution ? |  |  | NA | 1
| C3-11 | Du contenant ? |  |  | NA | 1
| C3-12 | De la tubulure ? |  |  | NA | 1
| C3-13 | De la purge de la tubulure? |  |  | NA | 1
| C3-14 | Du clamp ? |  |  | NA | 1
| C3-15 | De l'emballage ? |  |  | NA | 1
| C3-16 | De l'étiquetage ? |  |  | NA | 1
| C3-17 | De la date de préremption ? |  |  | NA | 1
| C3-18 | Du contrôle du débit des diffuseurs ? |  |  | NA | 1
| C3-19 | Du n°de lot des diffuseurs ? |  |  | NA | 1
| C3-20 | Du n°de lot des solvants de reconstitution ? |  |  | NA | 1
| C3-21 | Du n°de lot des solvants de dilution ? |  |  | NA | 1
| C3-22 | Du n°de lot des solvants des produits ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score périmètre des contrôles | #DIV/0!
[7 empty] | Score Contrôle - Libération : | 1
LIVRAISON - RECEPTION |  | Cette partie concerne la livraison et la réception des préparations dans l'unité de soin (à compléter en lien avec l'HDJ / service de soins le cas échéant)
|  | Personnel et matériel de transport | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| LR1 | Existe-t-il un bordereau de livraison horodaté accompagnant les produits ? |  |  | NA | 1
| LR2 | Le personnel effectuant les livaisons est-il identifié ? |  |  | NA | 1
| LR3 | Le personnel effectuant les livraisons est-il formé ? |  |  | NA | 1
| LR4 | Le personnel assurant les livraisons est-il formé à la conduite à tenir en cas de fuite de cytotoxiques ? |  |  | NA | 1
| LR5 | Les conteneurs de transport sont-ils exclusivement dédiés au transport des anticancéreux ? |  |  | NA | 1
| LR6 | Les conteneurs de transport sont-ils identifiés comme transportant des traitements anticancéreux ? |  |  | NA | 1
x | LR7 | Le transport se fait-il dans des conteneurs fermés, étiquetés et étanches ? |  |  | NA | 1
| LR8 | Les conditions de transport permettent-elles le respect de la chaîne du froid ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Personnel et Matériel de transport | #DIV/0!
|  | Réception et stockage au niveau de l'HDJ / dans les unités de soins | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| LR9 | Existe-t-il un bon de réception de livraison ? |  |  | NA | 1
| LR10 | La personne ayant réceptionné les traitements dans l'unité est-elle identifiée et tracée ? |  |  | NA | 1
| LR11 | L'heure de réception des préparations dans l'unité est-elle tracée? |  |  | NA | 1
x | LR12 | Une vérification des produits est-elle réalisée à réception par les IDE au regard du bordereau de livraison et/ou du plan de soins ? |  |  | NA | 1
x | LR13 | Cette vérification des produits receptionnés par l'IDE est-elle tracée ? |  |  | NA | 1
| LR14 | Le stockage des préparations est-il réalisé selon les conditions de conservation préconisées ? |  |  | NA | 1
| LR15 | Un suivi de la température est-il assuré et tracé pour le stockage des médicaments thermosensibles dans l'unité de soin ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Réception et stockage dans les unités de soins | #DIV/0!
[7 empty] | Score Livraison - Réception US | #DIV/0!
ADMINISTRATION
|  | Généralités | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| A1 | Le circuit du patient en HDJ est-il défini et formalisé ? |  |  | NA | 1
| A2 | La procédure d'admission du patient en HDJ / unité de soins est-elle définie et formalisée ? |  |  | NA | 1
| A3 | Le patient porte-t-il un bracelet d'identification dès son admission dans le service ? |  |  | NA | 1
x | A4 | L'IDE contrôle-t-elle la concordance (molécule, dose, solvant) entre la prescription et les préparations réalisées par la PUI ? |  |  | NA | 1
| A5 | L'IDE contrôle-t-elle les préparations (intégrité, limpidité, péremption) réalisées par la PUI ? |  |  | NA | 1
| A6 | L'administration des prémédications est-elle systématiquement tracée ? |  |  | NA | 1
| A7 | Le personnel de l'HDJ / unité de soins est-il formé à la conduite à tenir en cas de fuite de cytotoxiques? |  |  | NA | 1
| A8 | L'IDE contrôle-t-elle la conformité du matériel nécessaire à l'administration ? |  |  | NA | 1
| A9 | L'IDE réalise-t-elle le contrôle de l'identité du patient avant de débuter l'administration ? |  |  | NA | 1
| A10 | Le contrôle de l'identité du patient est-il réalisé selon les recommandations (NPDS et oralement par le patient) ? |  |  | NA | 1
| A11 | L'IDE est-elle formée au montage de l'arbre d'administration des traitements ? |  |  | NA | 1
| A12 | La pompe d'administration possède-t-elle des systèmes d'alarme ? |  |  | NA | 1
| A13 | Les IDE sont-elles formées à l'utilisation de la pompe d'administration ? |  |  | NA | 1
| A14 | Un contrat de maintenance est-il prévu pour les pompes d'administration ? |  |  | NA | 1
| A15 | Existe-t-il une procédure pour la prise en charge des extravasations ? |  |  | NA | 1
| A16 | Le personnel est-il formé à la prise en charge des extravasations ? |  |  | NA | 1
| A17 | Un circuit court (imagerie/chrirugie) est-il défini pour les extravasations ? |  |  | NA | 1
| A18 | Les IDE sont-elles formées à la manipulation et l'utilisation des diffuseurs ? |  |  | NA | 1
| A19 | La tolérance du patient pendant l'administration est-elle tracée ? |  |  | NA | 1
| A20 | Le OK chimio est-il directement effectué par le médecin et tracé (transmission écrite et/ou informatique) ? |  |  | NA | 1
x | A21 | L'administration des anticancéreux injectables est-elle tracée ? |  |  | NA | 1
| A22 | La non administration des anticancéreux injectables est-elle tracée ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Généralités Administration | #DIV/0!
|  | Préparations intrathécales | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| A23 | Existe-t-il une procédure spécifique d’administration pour l’injection intrathécale ? |  |  | NA | 1
x | A24 | L’administration par voie intratéchale se fait-elle à distance dans le temps des autres injections? |  |  | NA | 1
| A25 | L'administration IV des vinca-alcaloides est-elle dissociée dans le temps de l’administration intrathécale ? |  |  | NA | 1
x | A26 | La liste des produits autorisés par voie intrathécale est-elle affichée dans le service de soin ? |  |  | NA | 1
x | A27 | Sur le même plateau de soins, des préparations destinées à la voie intrathécale sont-elles mélangées avec d’autres préparations injectables ? |  |  | NA | 1
| A28 | Les produits destinés à la voie intrathécale sont-ils déconditionnés uniquement au lit du patient ? |  |  | NA | 1
| A29 | Existe-t-il une procédure de double lecture (à haute voix) de l’étiquette des produits (médecin/infirmière,médecin/médecin) avant l’administration ? |  |  | NA | 1
| A30 | Existe-t-il un enregistrement de ce double contrôle, attesté par la signature des soignants après le geste ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Préparations intrathécales | #DIV/0!
|  | Organisation du parcours patient | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max |  | Score Total Intrathécales | #DIV/0!
| A31 | Le délai d'attente d'un patient pour l'administration d'une préparation en hospitalisation de jour est-il suivi, en prenant comme point de départ le moment de l'arrivée du patient en HDJ ? |  |  | NA | 1
10 | A32 | Existe-t-il un suivi de capacité d'occupation des lits à l'HDJ ? |  |  | NA | 1
[7 empty] | Score Organisation du parcours patient | #DIV/0!
[7 empty] | Score Administration: | #DIV/0!
[7 empty] | Score Processus | 0.33333
Note on C121: On parle ici du contrôle visuel qu'il intervienne en cours de preparation(double controle) ou en contrôle libératoire : est ce qu'au bout du circuit, tous ces paramètres ont été contrôlés?
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Coopération /
Sous Traitance
Présentation ChimioPrep
Résultats

## Coopération - Sous Traitance
|  | Généralités Sous-traitance | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST1 | Votre établissement est-il déjà prestataire ? |  | Renseigner la partie "PRESTATAIRE: COOPERATION EFFECTIVE" ci-dessous (ligne 12)
| ST2 | Votre établissement a-t-il un projet de devenir prestataire ? |  | Renseigner la partie "PRESTATAIRE: MATURITE DU PROJET" ci-dessous (ligne 80) |  |  | Non
| ST3 | Votre établissement est-il déjà donneur d'ordre ? |  | Renseigner la partie "DONNEUR D'ORDRE: COOPERATION EFFECTIVE" ci-dessous (ligne 120)
| ST4 | Votre établissement a-t-il un projet de devenir donneur d'ordre ? |  | Renseigner la partie "DONNEUR D'ORDRE: MATURITE DU PROJET" ci-dessous (ligne 188)
PRESTATAIRE COOPERATION EFFECTIVE | Pour les établissements prestataires dont la coopération est déjà mise en place
|  | Organisation : | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST5 | Le contrat de sous-traitance est-il régulièrement mis à jour (volumétrie, modalités de préparation ou de contrôle, conditions de transport) ? |  |  | 0 | 1
x | ST6 | Les responsabilités de chacun (DO ou prestataire) sont-elles définies dans le contrat ? |  |  | 0 | 1
x | ST7 | Le système d'information de l'établissement donneur d'ordre permet-il la transmission des données vers le prestataire sans retranscription ? |  |  | 0 | 1
| ST8 | Les prescriptions des DO sont-elles retranscrites manuellement afin d'éditer des fiches de fabrication ? |  |  | 0 | 1
| ST9 | Existe-t-il une planification des rendez-vous chez le donneur d'ordre pour faciliter la préparation et la mise à disposition des poches ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Organisation | 0
|  | Système d'information : | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | ST10 | Une harmonisation des thesaurus des protocoles avec le prestataire a-t-elle été réalisée dans les SI existants ? |  | L'harmonisation des protocoles communs est considérée réalisée si elle atteint 80% du thésaurus commun | 0 | 1
| ST11 | Une harmonisation des thesaurus des protocoles avec les DO a-t-elle été réalisée dans les SI existants ? |  |  | 0 | 1
x | ST12 | Les prescriptions des DO sont-elles informatisées (répondre non si au moins 1 DO n'est pas informatisé) ? |  |  | 0 | 1
| ST13 | Le logiciel propose-t-il un planning de la réalisation des préparations ? |  |  | 0 | 1
| ST14 | Le logiciel permet-il la gestion des reports, des annulations et des urgences ? |  |  | 0 | 1
| ST15 | Le logiciel permet-il au DO de connaitre le statut de la préparation (validée, en cours, libérée, en cours d'acheminement, livrée) ? |  |  | 0 | 1
| ST16 | Le logiciel permet-il de garantir la sécurité et la confidentialité des données patients transmises à l'étabilssement prestataire ? |  |  | 0 | 1
| ST17 | En cas de panne informatique, un mode dégradé de production est-il défini et formalisé ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Système d'information | 0
|  | Transport | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
x | ST18 | Si le transport est sous-traité à une entreprise externe, un contrat de sous-traitance a-t-il été établi entre l'établissement et l'entreprise? |  |  | 0 | 1 | Non
| ST19 | Le personnel effectuant les livaisons est-il identifié ? |  |  | 0 | 1
| ST20 | Le personnel effectuant les livraisons est-il formé aux conditions de sécurité du transport ? |  |  | 0 | 1
| ST21 | Pour le transport des produits thermosensibles, la livraison s'effectue-t-elle dans des conteneurs qualifés ou des conteneurs dont la température est suivie (sondes,…) ? |  |  | 0 | 1
| ST22 | Existe-t-il une procédure de colisage pour le transport ? |  |  | 0 | 1
| ST23 | Le transport en urgence est-il prévu ? |  |  | 0 | 1
| ST24 | Les conditions de transport permettent-elles la sécurisation de l'acheminement des préparations entre les sites ? |  |  | 0 | 1
| ST25 | Les différentes étapes (bon d'enlévement, de transport, de réception) du transport sont-elles tracées ? |  |  | 0 | 1
| ST26 | Les différentes étapes du transport sont-elles horodatées? |  |  | 0 | 1
| ST27 | L'entretien et la maintenance des équipements de transport sont-ils organisés ? |  |  | 0 | 1
| ST28 | Le personnel assurant les livraisons est-il formé à la conduite à tenir en cas de fuite de cytotoxiques ? |  |  | 0 | 1
| ST29 | Le personnel assurant les livraisons dispose-t-il d'un kit de décontamination et d'une trousse d'urgence en cas de fuite de cytotoxiques ? |  |  | 0 | 1
| ST30 | Les conteneurs de transport sont-ils exclusivement dédiés au transport des anticancéreux ? |  |  | 0 | 1
| ST31 | Les conteneurs de transport sont-ils identifiés comme transportant des traitements anticancéreux ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Conditions de transport | 0
|  | Gestion des risques | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST32 | L'établissement a-t-il réalisé une analyse de risques pour cette activité de sous-traitance ? |  |  | 0 | 1
| ST33 | Une liste d’indicateurs principaux à suivre pour piloter la sous-traitance est-elle définie ? |  |  | 0 | 1
x | ST34 | La déclaration des non-conformités est-elle organisée ? |  |  | 0 | 1
x | ST35 | Des réunions type RETEX sont-elles mises en place entre le DO et le prestataire afin d'optimiser l'activité de sous-traitance ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Gestion des risques | 0
|  | Système documentaire spécifique à la sous-traitance : | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST36 | Existe-t-il une procédure pour les demandes de préparation en urgence ? |  |  | 0 | 1
| ST37 | Existe-t-il une procédure en cas de panne informatique ? |  |  | 0 | 1
| ST38 | Existe-t-il une procédure de gestion des préparations non administrées ? |  |  | 0 | 1
| ST39 | Si votre unité est concernée par cette pratique , existe-t-il une procédure de réattribution des poches ? |  |  | 0 | 1
x | ST40 | Existe-t-il un système documentaire spécifique à l'activité de sous-traitance ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Système documentaire de la sous-traitance | 0
|  | Organisation de la production chez le prestataire: | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST41 | Un planning prévisionnel de production afin d’assurer l’administration des préparations aux patients dans les délais définis est réalisé ? |  |  | 0 | 1
| Modalité(s) de transmission de la prescription : |  |  |  | NA
| ST42 | La prescription transmise à la pharmacie est-elle signée (manuscrite/informatique) par le médecin et transmise avant la fabrication ? |  |  | 0 | 1
| Validation pharmaceutique |  |  |  | NA
| ST43 | La validation clinique de l'ordonnance est-elle effectuée par le donneur d'ordre ? |  | NB : dans le cas où le pharmacien de l'établissement prestataire a accès à toutes les données clinico-biologiques et au dossier patient en temps réel, la validation clinique peut s'effectuer par le prestataire (dans le cadre du nouveau décret PUI: L5126-1) : répondre alors NA à la question | NA | 1
| ST44 | La validation technique (faisabilité de la préparation) est-elle effectuée par le prestataire? |  |  | 0 | 1
| Modalité(s) de transmission du "feu vert fabrication" |  |  |  | NA
| ST45 | La transmission s'effectue-t-elle par écrit ou informatique ? |  |  | 0 | 1
| ST46 | La transmission se fait-elle par le médecin ? |  |  | 0 | 1
| ST47 | La transmission se fait-elle par l'infirmière ? |  |  | 0 | 1
| Anticipation: |  |  |  | NA
x | ST48 | Existe-t-il une anticipation des prescriptions ? |  |  | 0 | 1
x | ST49 | Existe-t-il une anticipation de la fabrication des préparations ? |  |  | 0 | 1
x | ST50 | Quel est le % de fabrication anticipée pour l'HDJ du DO (nb de préparations anticipées pr le DO/ nb de préparations anticipables pour le DO *100) hors essais cliniques ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Organisation de la production chez le prestataire | 0
[7 empty] | Score Sous-traitance : | 0
[7 empty] | Score Prestataire: Coopération Effective | 0
PRESTATAIRE : MATURITE DU PROJET | Pour les établissements souhaitant devenir prestataire ou étendre leur activité de prestataire
| Pour ceux qui ont le projet de devenir prestataire, les thématiques suivantes ont-elles été analysées? |  | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST51 | Le calcul de la capacité résiduelle de l'activité de préparation de l'unité ? |  |  | 0 | 1
| ST52 | Le calcul du coût d'une préparation produite dans votre unité ? |  |  | 0 | 1
| ST53 | La définition des membres du comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la sous-traitance ? |  |  | 0 | 1
| ST54 | La réorganisation des locaux pour dédier certains emplacements au DO (stockage, réfrigérateur, colisage..) ? |  |  | 0 | 1
x | ST55 | La réorganisation de la planification de la production pour absorber la nouvelle production ? |  |  | 0 | 1
x | ST56 | La création de circuits dédiés pour chaque donneur d'ordre afin d'éviter les erreurs de destination entre les préparations destinées au(x) DO ? |  |  | 0 | 1
x | ST57 | Le type de contrôle des préparations proposé au DO ? |  |  | 0 | 1
| ST58 | Les ressources humaines (nombre d'ETP) nécessaires pour reprendre le volume d'activité envisagé ? |  |  | 0 | 1
| ST59 | Le coût des ressources humaines (nombre d'ETP) nécessaires pour reprendre le volume d'activité envisagé ? |  |  | 0 | 1
x | ST60 | La mise en place d'une formation spécifique pour votre personnel (préparateurs, pharmaciens,…) pour la reprise d'une activité spécifique d'un donneur d'ordre (pédiatrie, …) ? |  |  | 0 | 1
| ST61 | La responsabilité tout au long du processus des parties prenantes envisagées ? |  |  | 0 | 1
| ST62 | La réattribution des préparations fabriquées non livrées ? |  |  | 0 | 1
| ST63 | la logistique associée à la distance entre le prestataire et le DO ? |  |  | 0 | 1
x | ST64 | La compatibilité entre les systèmes informatiques des 2 parties contractantes ? |  |  | 0 | 1
x | ST65 | Le back up en cas d'impossiblité de préparation dans votre établissement ? |  |  | 0 | 1
x | ST66 | La gestion des prescriptions en situation d’urgence ? |  |  | 0 | 1
| ST67 | L’harmonisation des protocoles et des prémédications entre donneur d’ordre et prestataire ? |  |  | 0 | 1
| ST68 | La prestation éventuelle pour des essais cliniques ? |  |  | 0 | 1
| ST69 | La réalisation d'une analyse de risque pour cette activité de sous-traitance ? |  |  | 0 | 1
| ST70 | Votre logiciel propose-t-il un ordonnancement de la réalisation des préparations ? |  |  | 0 | 1
| ST71 | Votre logiciel permet-il la gestion des reports, des annulations et des urgences ? |  |  | 0 | 1
| ST72 | Votre logiciel permet-il de connaitre le statut de la préparation (validée, en cours, libérée, en cours d'achemenment, livrée) ? |  |  | 0 | 1
| ST73 | Votre logiciel permet-il de garantir la sécurité et la confidentialité des données patients transmises à l'établissement prestataire ? |  |  | 0 | 1
| ST74 | Une liste d’indicateurs principaux à suivre pour piloter la sous-traitance est-elle définie ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Thématiques analysées | 0
|  | Modalités de facturation : les thématiques suivantes ont-elles été analysées ? | Réponse | Commentaires | Cotation | Cotation max
| ST75 | Préparations non-conformes retournées (coûts de fabrication et de transport qu’elles engendrent) ? |  |  | 0 | 1
| ST76 | Préparations conformes non administrées (livrées ou non) ? |  |  | 0 | 1
| ST77 | Préparations réalisées en urgence ? |  |  | 0 | 1
| ST78 | Reliquats (par exemple au prorata de la production) ? |  |  | 0 | 1
| ST79 | En cas de retard de livraison ? |  |  | 0 | 1
| ST80 | Coût des médicaments, des DM ? |  |  | 0 | 1
| ST81 | Forfait technique par préparation, révisable (inclut l’ensemble des coûts directs associés à la préparation, il peut inclure les frais de transport ) ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Modalités de facturation | 0
[7 empty] | Score Prestataire: Maturité du projet | 0
DONNEUR D'ORDRE : COOPERATION EFFECTIVE | Pour les établissements Donneur d'Ordre (DO) dont la coopération est déjà mise en place
|  | Modalités de facturation : les thématiques suivantes ont-elles été analysées ? | Réponse | Commentaires
| DO1 | Le contrat de sous-traitance est-il régulièrement mis à jour (volumétrie, modalités de préparation ou de contrôle, conditions de transport) ? |  |  | 0 | 1
x | DO2 | Les responsabilités de chacun (DO ou prestataire) sont-elles définies dans le contrat ? |  |  | 0 | 1
| DO3 | La planification des rendez-vous de l'HDJ chez le donneur d'ordre est-elle transmise au prestataire pour faciliter la préparation et la mise à disposition des préparations par le prestataire ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Modalités de facturation | 0
|  | Système d'information : | Réponse | Commentaires
| DO4 | Les prescriptions du DO sont-elles informatisées ? |  |  | 0 | 1
x | DO5 | Le système d'information de l'établissement donneur d'ordre permet-il la transmission des données vers le prestataire sans retranscription ? |  |  | 0 | 1
| DO6 | Une harmonisation des thesaurus des protocoles avec le prestataire a-t-elle été réalisée dans les SI existants ? |  | L'harmonisation des protocoles communs est considérée réalisée si elle atteint 80% du thésaurus commun | 0 | 1
| DO7 | Le SI permet-il au DO de connaitre le statut de la préparation (demandée, validée, en cours de préparation, dispensée, administrée) ? |  |  | 0 | 1
| DO8 | Le SI permet-il de garantir la sécurité et la confidentialité des données patients transmises à l'établissement prestataire ? |  |  | 0 | 1
| DO9 | Existe-t-il une procédure dégradée en cas de panne informatique ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Système d'information | 0
|  | Transport | Réponse | Commentaires
x | DO10 | Si le transport est sous-traité à une entreprise externe, un contrat de sous-traitance a-t-il été établi entre l'établissement et l'entreprise ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO11 | Le personnel effectuant les livaisons est-il identifié ? |  |  | 0 | 1
x | DO12 | Le personnel effectuant les livraisons est-il formé aux conditions de sécurité du transport ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO13 | Le personnel assurant les livraisons dispose-t-il d'un kit de décontamination et d'une trousse d'urgence en cas de fuite d'anticancéreux ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO14 | Le personnel assurant les livraisons est-il formé à la conduite à tenir en cas de fuite d'anticancéreux ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO15 | Pour le transport des produits thermosensibles, la livraison s'effectue-t-elle dans des conteneurs qualifiés ou des conteneurs dont la température est suivie (sondes,…) ? |  |  | 0 | 1
| DO16 | Les conditions de transport permettent-elles la sécurisation de l'acheminement des préparations entre les sites ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO17 | Les différentes étapes (bon d'enlévement, de transport, de réception) du transport sont-elles tracées ? |  |  | 0 | 1
| DO18 | Les différentes étapes du transport sont-elles horodatées ? |  |  | 0 | 1
| DO19 | Le transport en urgence est-il prévu ? |  |  | 0 | 1
| DO20 | L'entretien et la maintenance des équipements de transport sont-ils organisés ? |  | Répondre NA si le transport n'est pas sous votre responsabilité | 0 | 1
| DO21 | Les conteneurs de transport sont-ils exclusivement dédiés au transport d'anticancéreux ? |  |  | 0 | 1
x | DO22 | Les conteneurs de transport sont-ils identifiés comme transportant des traitements anticancéreux ? |  |  | 0 | 1
[7 empty] | Transport | 0
|  | Système documentaire spécifique à la sous-traitance : | Réponse | Commentaires
x | DO23 | Existe-t-il un système documentaire spécifique à l'activité sous-traitée ? |  |  | 0 | 1
| DO24 | Existe-t-il une procédure pour les demandes de préparation en urgence ? |  |  | 0 | 1
| DO25 | Existe-t-il une procédure de gestion des préparations non administrées ? |  |  | 0 | 1
| DO26 | Une procédure ou un document informatif sur le circuit et l'organisation de la sous-traitance des préparations de médicaments anticancéreux est-il (elle) mis(e) à disposition des prescripteurs? |  |  | 0 | 1
| DO27 | Une procédure ou un document informatif sur le circuit et l'organisation de la sous-traitance des préparations de médicaments anticancéreux est-il (elle) mis(e) à disposition des IDE ? |  |  | 0 | 1
| DO28 | Existe-il une procédure de demande en urgence en dehors des horaires d'ouverture de l'unité de préparation du prestataire ? |  | Répondre NA si votre établissement n'est pas concerné | 0 | 1
[7 empty] | Système documentaire de la sous-traitance | 0
|  | Processus | Réponse | Commentaires
| Modalité(s) de transmission de la prescription : |  |  |  | X
| DO29 | La prescription transmise au prestataire est-elle systématiquement signée (manuscrite/informatique) par le médecin et transmise avant la fabrication ? |  |  | 0 | 1
| Validation pharmaceutique |  |  |  | X
| DO30 | La validation clinique de l'ordonnance est-elle effectuée par le donneur d'ordre ? |  | NB:dans le cas où le pharmacien de l'établissement prestataire à accès à toutes les données clinico-biologiques et dossier patient en temps réel, la validation clinique peut s'effectuer par le prestataire (dans le cadre du nouveau décret PUI: L5126-1): répondre alors NA à la question | 0 | 1
| DO31 | La validation technique (faisabilité de la préparation) est-elle effectuée par le prestataire? |  |  | 0 | 1
| Modalité(s) de transmission du "feu vert fabrication" |  |  |  | X
x | DO32 | La transmission s'effectue-t-elle par écrit ou informatique ? |  |  | 0 | 1
| DO33 | La transmission se fait-elle par le médecin du DO ? |  |  | 0 | 1
| DO34 | La transmission se fait-elle par le pharmacien du DO ? |  |  | 0 | 1
| Anticipation des prescriptions: |  |  |  | X
x | DO35 | Existe-t-il une anticipation des prescriptions ? |  |  | 0 | 1
x | DO36 | Quel est le % de prescription anticipée par le DO (nb de prescriptions anticipées par le DO/ nb de prescription du DO *100) hors essais cliniques ? |  |  | 0 | 1
| Contrôle à réception des préparations à la PUI |  |  |  | X
| DO37 | Est-il réalisé par un personnel désigné et formé spécifiquement ? |  | Dans le cas où les préparations sont directement livrées dans l'US (dans le cadre du nouveau décret PUI: L5126-1), répondre NA | 0 | 1
| DO38 | Est-il réalisé sur un document type et selon une procédure formalisée ? |  |  | 0 | 1
x | DO39 | Est-il tracé et archivé chez le DO et le prestataire ? |  |  | 0 | 1
| DO40 | Le contrôle des préparations chez le DO comprend : |  |  | 0
| DO41 | - l'analyse de l’adéquation entre les prescriptions et les préparations livrées (identité patient, nombre de poches, établissement destinataire, etc.) |  |  | 0 | 1
| DO42 | - l'enregistrement de la date et l’heure de réception |  |  | 0 | 1
| DO43 | - les informations concernant le respect de la chaîne du froid |  |  | 0 | 1
| Dispensation des préparations au(x) service(s) clinique(s) (ou US= unité de soin) |  |  |  | X
| DO44 | La dispensation des préparations aux services cliniques est-elle uniquement effectuée par un pharmacien ou un préparateur en pharmacie ? |  | répondre NA si les préparations ne passent pas par la PUI DO | 0 | 1
| DO45 | La dispensation est-elle tracée ? |  | répondre NA si les préparations ne passent pas par la PUI DO | 0 | 1
| DO46 | La personne réalisant la dispensation est-elle identifiée ? |  | répondre NA si les préparations ne passent pas par la PUI DO | 0 | 1
| DO47 | La dispensation est-elle horodatée ? |  | répondre NA si les préparations ne passent pas par la PUI DO | 0 | 1
[7 empty] | Processus | 0
[7 empty] | Score Donneur d'Ordre : Coopération Effective | 0
DONNEUR D'ORDRE : MATURITE DU PROJET | Pour les établissements DO qui réfléchissent à mettre en place une coopération
|  | Généralités : | Réponse | Commentaires
| DO48 | La direction de l'établissement est-elle investie dans ce projet ? | Oui |  | 1 | 1 | Non
| DO49 | La PUI a-elle déjà coopéré avec d'autres établissements sur d'autres projets pharmaceutiques ? | Oui |  | 1 | 1
| DO50 | Les prescripteurs sont-ils impliqués dans la réflexion en cours ? | Oui |  | 1 | 1
| DO51 | Les prescripteurs anticipent-ils déjà la prescription des anticancéreux injectables en amont du jour de venue du patient ? | Oui |  | 1 | 1
| DO52 | La composition d'un comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la sous-traitance est-elle déjà envisagée ? | Oui |  | 1 | 1
[7 empty] | Généralités | 1
|  | Pour ceux souhaitant sous-traiter (Donneur d'ordre), les thématiques suivantes ont-elles été analysées : | Réponse | Commentaires
| DO52 | Le calcul du coût d'une préparation produite dans votre unité ? | Oui | Si vous ne disposez pas d'unité de préparation, répondre NA | 1 | 1
| DO53 | La compatibilité entre les systèmes d'informations des 2 parties contractantes ? | Oui | Répondre NA si le prestataire n'est pas encore trouvé | 1 | 1
x | DO54 | L’harmonisation des protocoles et des prémédications entre DO et prestataire ? | Oui |  | 1 | 1
x | DO55 | La logistique entre le prestataire et le DO (entité responsable du transport, programmation des navettes transports, nombre de livraisons quotidiennes souhaité et leurs horaires) a-t-elle été étudiée et évaluée ? | Oui |  | 1 | 1
| DO56 | Les fonctionnalités logiciels (SI) nécessaires: votre logiciel actuel permet-il la gestion des reports, des annulations et des urgences de prescription? | Oui |  | 1 | 1
| DO57 | Votre SI permet-il de connaitre le statut de la préparation (demandée, validée, en cours de préparation, dispensée, administrée) ? | Oui |  | 1 | 1
| DO58 | Votre SI permet-il de garantir la sécurité et la confidentialité des données patients transmises à l'établissement prestataire ? | Oui |  | 1 | 1
| DO59 | La réorganisation de la PUI pour définir les modalités de réception, contrôle et stockage des préparations et leur zone dédiée ? | Oui | Si vous ne disposez pas d'unité de préparation, répondre NA | 1 | 1
| DO60 | La réorganisation au sein des US pour définir les modalités de réception, contrôle et stockage des préparations et leur zone dédiée ? | Oui |  | 1 | 1
| DO61 | La gestion des prescriptions en situation d’urgence ? | Oui |  | 1 | 1
| DO62 | La prestation éventuelle pour des essais cliniques ? | Oui |  | 1 | 1
| DO63 | Le type de contrôle des préparations souhaité qui sera effectué/proposé par le prestataire ? | Oui |  | 1 | 1
| DO64 | La responsabilité tout au long du processus des parties prenantes envisagées ? | Oui |  | 1 | 1
| DO65 | Une analyse de risques a-t-elle déjà été effectuée sur la production actuelle ? | Oui | Si vous ne disposez pas d'unité de préparation, répondre NA | 1 | 1
| DO66 | Une liste d’indicateurs principaux à suivre pour piloter la sous-traitance est-elle définie ? | Oui |  | 1 | 1
| DO67 | Si vous disposiez d'unité de préparation: la planification de la mise en œuvre effective de la sous-traitance (réalisation, étapes et calendrier…) ? | Oui | Si vous ne disposez pas d'unité de préparation, répondre NA | 1 | 1
[7 empty] | Thématiques analysées | 1
|  | Modalités de facturation, ces thématiques ont-elles déjà été analysées : | Réponse | Commentaires
| DO68 | Préparations non-conformes retournées (coûts de fabrication et de transport qu’elles engendrent) ? | Oui |  | 1 | 1
| DO69 | Préparations conformes non administrées (livrées ou non) ? | Oui |  | 1 | 1
| DO70 | Préparations réalisées en urgence ? | Oui |  | 1 | 1
| DO71 | Reliquats (par exemple au prorata de la production) ? | Oui |  | 1 | 1
| DO72 | Les cas de retard de livraison ? | Oui |  | 1 | 1
[7 empty] | Score Donneur d'Ordre : Maturité du Projet | 1
[7 empty] | Modalités de facturation | 1
Note on C27: cf. Instruction DGOS/MSIOS/2013/384 du 19 novembre 2013 : Introduction à la sécurité des systèmes d'information en établissement de santé
Note on C104: cf. Instruction DGOS/MSIOS/2013/384 du 19 novembre 2013 : Introduction à la sécurité des systèmes d'information en établissement de santé
Note on C131: cf. Instruction DGOS/MSIOS/2013/384 du 19 novembre 2013 : Introduction à la sécurité des systèmes d'information en établissement de santé
Note on C203: cf. Instruction DGOS/MSIOS/2013/384 du 19 novembre 2013 : Introduction à la sécurité des systèmes d'information en établissement de santé
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Coopération /
Sous Traitance
Présentation ChimioPrep
Résultats

## Résultats
Score
Score Pilotage et Management | #DIV/0!
QUALITE - HYGIENE - GESTION DES RISQUES | 0%
SYSTÈME D'INFORMATION
PERSONNEL: FORMATION - EVALUATION
ZAC - LOCAUX
ZAC - EQUIPEMENT
COMMUNICATION
QUALITE - HYGIENE - GESTION DES RISQUES | 0%
Hygiène | #DIV/0!
Qualité - Gestion des risques | #DIV/0!
ZAC - LOCAUX
Conception et maintenance | #DIV/0!
Surveillance microbiologique de l'environnement | #DIV/0!
Surveillance du traitement d'air | #DIV/0!
Maintenance du traitement d'air | #DIV/0!
Qualification opérationnelle | #DIV/0!
ZAC - EQUIPEMENT
Généralités | #DIV/0!
Qualification opérationnelle | #DIV/0!
Surveillance microbiologique | #DIV/0!
COMMUNICATION
Communication HDJ | #DIV/0!
Communication Service d'hospitalisation | #DIV/0!
Score
Score Processus | 33.33%
PRESCRIPTION | #DIV/0!
VALIDATION PHARMACEUTIQUE | #DIV/0!
PREPARATION | 0%
STOCKAGE | #DIV/0!
CONTRÔLE - LIBERATION | 100%
LIVRAISON - RECEPTION | #DIV/0!
ADMINISTRATION | #DIV/0!
PRESCRIPTION | #DIV/0!
VALIDATION PHARMACEUTIQUE | #DIV/0!
PREPARATION | 0%
Généralités | 0%
Personnel et infrastructures | 0%
Retour des préparations à la PUI | #DIV/0!
Autres | #DIV/0!
STOCKAGE | #DIV/0!
Généralités | #DIV/0!
Stockage des spécialités et solvants servant à la fabrication | #DIV/0!
Stockage des produits finis | #DIV/0!
CONTRÔLE - LIBERATION | 100%
Documentation - Traçabilité | #DIV/0!
Nature des contrôles | 100%
Périmètre des contrôles | #DIV/0!
LIVRAISON - RECEPTION | #DIV/0!
Personnel et matériel de transport | #DIV/0!
Réception et stockage au niveau de l'HDJ / dans les unités de soins | #DIV/0!
ADMINISTRATION | #DIV/0!
Généralités | #DIV/0!
Organisation du parcours patient | #DIV/0!
INTRATHECALES | #DIV/0!
Préparations intrathécales | #DIV/0!
Administration intrathécales | #DIV/0!
COOPERATIONS
| Score |  | Score
Score Prestataire: Coopération Effective | 0% | Score Donneur d'Ordre : Coopération Effective | 0%
Organisation | 0% | Modalités de facturation | 0%
Système d'information | 0% | Système d'information | 0%
Conditions de transport | 0% | Transport | 0%
Gestion des risques | 0% | Système documentaire de la sous-traitance | 0%
Système documentaire de la sous-traitance | 0% | Processus | 0%
Organisation de la production chez le prestataire | 0%
Score Prestataire: Maturité du projet | 0% | Score Donneur d'Ordre : Maturité du Projet | 100%
Thématiques analysées | 0% | Généralités | 100%
Modalités de facturation | 0% | Thématiques analysées | 100%
|  | Modalités de facturation | 100%
Identification Etablissement
Pilotage et Management
Processus
Coopération /
Sous Traitance
Présentation ChimioPrep
Résultats

## Plan d'actions
Pilotage et Management / Processus |  | ITEMS NECESSITANT LA MISE EN PLACE D'UNE ACTION CORRECTIVE |  |  | ACTIONS A METTRE EN PLACE | PILOTE | ECHEANCE | STATUT DE L'ACTION (totalement réalisé, partiellement réalisé, en cours, non engagé…) | COMMENTAIRES
PILOTAGE ET MANAGEMENT | QUALITE - HYGIENE - GESTION DES RISQUES | Qualité - Gestion des risques | QH8 | Des réunions d'analyse des non conformités et/ou des événements indésirables type CREX (comité de retour d'expérience) sont elles régulièrement organisées ?
Processus |  | Y-a-t-il systématiquement au moins deux opérateurs qualifiés en salle de préparation lors d'une production ? | PF14 | Un kit de décontamination et une trousse d’urgence en cas d’accident sont-ils disponibles dans la zone de fabrication?
|  | Des précautions particulières de stockage sont-elles prises pour éviter la confusion entre les produits injectables utilisables par voie intratéchale et les autres ? | PF24 | La traçabilité et le suivi des retours est-elle assurée au niveau de l'UPAC ?
|  | Les poches non administrées sont-elles parfois réattribuées ? | PF29 | Existe-t-il une procédure relatant la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement majeur nécessitant l'arrêt de production ?
Cliquer pour actualiser les résultats après nouveau
remplissage des onglets "Pilotage et Management"
et "Processus"

## Feuil1 (hidden)
Oui | Systématiquement
Non | Régulièrement
NA | Occasionnellement
Oui | Non | A
Oui | NA | Oui
Non |  | Non
NA